遴选文件

| 项目名称： | 东莞市消防救援支队消防指挥中心运营服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | GSDG2023-004C |
| 采购人： | 东莞市消防救援支队 |
| 采购代理机构： | 国顺招标有限公司 |

2023年4月25日

目录

第一篇 遴选邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

1.响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：	4

2.本项目的特定资格要求：	5

三、获取遴选文件	5

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

1.采购人信息	6

2.采购代理机构信息	6

3.项目联系方式	7

第二篇 供应商须知	8

一、响应须知前附表	8

（各供应商在转账或电汇时须在用途栏上写明项目编号）	8

二、 响应须知	10

1.适用范围	10

2.定义	10

3.货物和服务	10

4.响应费用	11

5.知识产权	11

6.关于联合体响应	11

7.关于分支机构响应	12

8.遴选文件的组成	12

9.遴选文件的澄清或修改	12

10.响应文件的语言及度量衡单位	13

11.响应文件的组成	13

12.响应文件编制	13

13.响应报价说明	14

14.供应商所提供的服务或货物的证明文件	14

15.★响应有效期	14

16.★响应保证金（不收取）	14

17.响应文件的装订，签署，密封和标记	15

18.迟交的响应文件	16

19.响应样品、响应演示（如有要求）	16

20.响应截止期	17

21.响应文件的补充、修改与撤回	17

23.评审小组及评审方法	18

24.评审原则及评审过程的保密	18

25.响应文件的初审	18

26.商务、技术、价格评审	20

27.纪律和保密事项	21

28.合同授予标准	21

30.发布采购结果	21

30.合同的签订与履行	22

31.遴选文件的解释权	23

第三篇 用户需求书	24

商务要求	24

技术要求	25

第四篇 详细评审	57

第五篇 合同文本参考格式	60

（本格式编排在遴选文件中，供供应商参考，响应时不需填写）	60

一、合同金额	60

二、服务范围	60

三、甲方乙方的权利和义务	67

四、服务期间（项目完成期限）	67

五、验收要求	67

六、付款方式	72

七、知识产权归属	73

八、保密	73

九、违约责任与赔偿损失	73

十、争议的解决	74

十一、不可抗力	74

十二、税费	74

十三、其它	74

十四、合同生效	74

第六篇 响应文件格式	76

（封面格式仅供参考）	77

响应文件封面	77

（项目名称） 响应文件封面	77

法定代表人证明书	85

履约进度计划表	98

格式十四：	99

1、遴选文件要求提供的其他资料。	99

2、供应商认为需提供的其他资料。	99

格式十五：	100

格式十五：	101

需要采购人提供的附加条件	101

格式十六：	102

第七篇 开标文件格式	103

（封面格式仅供参考）	103

开标文件封面	103

（项目名称） 开标文件封面	103

1、开标一览表	105

2、分项报价表	105

3、法定代表人证明书	105

4、法定代表人授权书	105

5、响应保证金	105

第八篇 其它文件格式（如有需要）	106

# 遴选邀请

项目概况

东莞市消防救援支队消防指挥中心运营服务项目招标项目的潜在供应商应在东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦13A层01室获取遴选文件，并于 2023年5月6日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GSDG2023-004C

项目名称：东莞市消防救援支队消防指挥中心运营服务项目

采购预算：¥798,624.00元

采购需求：

- 标的内容：

| 包号 | 项目内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 东莞市消防救援支队消防指挥中心运营服务采购一项 | 本项目服务期限为自合同签订之日起12个月内 |

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅遴选文件第三篇《用户需求书》

3、合同履行期限：本项目服务期限为自合同签订之日起12个月内。

本项目不接受联合体响应。

## 二、申请人的资格要求：

- 1.响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。(或提供相关承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。(或提供相关承诺函）

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况，格式自拟。(或提供相关承诺函）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。

- 2.本项目的特定资格要求：

（1）无。

## 三、获取遴选文件

1、项目公示时间：2023年4月25日起至2023年5月5日

2、获取遴选文件时间：2023年4月25日起至2023年5月5日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间）；

注：（1）现场支持现金支付、微信支付、支付宝支付等支付方式，现场填写“获取遴选文件登记表”并将相应表格交予我司简小姐。

（2）遴选文件电子版可在中国政府采购网以及国顺招标网相关招标信息公告下自行下载。

3、获取遴选文件地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦13A层01室；

联系人：简海欣

联系电话：0769-22980090

4、获取方式：国顺招标网上报名或现场领购。供应商在领购遴选文件时须提供如下证明材料：《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章），自然人参加响应须提供自然人的身份证明材料（未按上述方式获取遴选文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：300.00元

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2023年5月6日9点30分（北京时间）

地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦13A层01室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、遴选文件公示/下载媒体

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)以及国顺招标网（http://www.guoshunzb.com/）

2、拟参加本项目的潜在供应商须在规定时间内按要求获取遴选文件后方可参与本项目的响应。获取遴选文件后而不参加响应的潜在供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名  称：东莞市消防救援支队

地  址：东莞市东城区莞长路立新路段23号

联系人：何先生

联系方式： 23119039

- 2.采购代理机构信息

名    称：国顺招标有限公司

地　  址：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦13A层01室

联系方式：0769-22980090

- 3.项目联系方式

项目联系人：陈锦涛

电　    话：0769-22980090

# 供应商须知

## 一、响应须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 2 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 |
| 3 | 响应文件 | 供应商应准备一份“开标文件”、一份“响应文件电子文件”、一份正本和三份副本“响应文件”。在每一份响应文件上编上目录（目录内的页码必须与实际内容对应）、页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。 |
| 4 | ★响应报价 | 响应报价超出本项目采购预算金额/最高限价的为无效标。 |
| 5 | ★响应保证金（不收取） | - 响应保证金金额： 2、保证金递交账户： 收款人：国顺招标有限公司 开户行：广发银行股份有限公司东莞城区支行 账 号：9550880226934600216 ### （各供应商在转账或电汇时须在用途栏上写明项目编号） |
| 6 | 评审小组 | 评审小组成员共 3 人：其中需求单位代表1名；采购办代表1名；剩余1名由支队机关采购工作领导小组成员单位随机抽取产生。 |
| 7 | 评审方法 | 综合评分法。 |
| 8 | 采购信息公告媒体 | 中国政府采购网及国顺招标网。 |
| 9 | 履约保证金（如有需要） | 履约保证金金额：合同金额的5%。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) 。 （特别提醒，本账户非响应保证金账户） |
| 10 | 成交服务费 | - 成交服务费金额为人民币伍仟元整。 （2）成交服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：国顺招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司东莞南城支行 账 号：9550882021051988873 |

## 响应须知

### 1.适用范围

  - 适用范围：见本遴选文件《用户需求书》

### 2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位等团体组织。

  - 供应商：响应遴选并且符合遴选文件规定资格条件和参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

  - 成交人：指经评审小组评审推荐、采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

  - 采购代理机构：国顺招标有限公司。

  - 评审小组：评审小组是专门负责本次遴选其评审工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次遴选所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与响应专用章。（供应商如在响应文件中使用“响应专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“响应专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且响应当天应携带相关原件到现场，以供核查。因响应文件未提供相关手续复印件和无法核查响应专用章的真实性而导致的后果由供应商自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

### 3.货物和服务

  - 货物是指供应商制造或组织符合遴选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足遴选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 若所响应产品属于政府强制采购节能产品的，则供应商必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供有效的中国节能产品认证证书，否则视为无效响应。

  - 供应商提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担；

  - 供应商应保证本项目的响应技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。

### 4.响应费用

  - 供应商应承担所有与编写响应文件和参加响应有关的自身的所有费用，不论响应的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.知识产权

  - 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，供应商提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

  - 供应商提供的服务、货物经认定存在侵权行为的，其响应无效，并上报相关监管部门。

### 6.关于联合体响应

  - 联合体响应必须满足以下条款。（除非遴选邀请函中另有规定不接受联合体响应）

  - 对接受联合体响应的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - 以联合体形式参与项目的供应商在领购遴选文件时，应提供所有联合体组成成员的营业执照复印件，并加盖各联合体组成成员的公章。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同响应协议并在响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体响应时响应文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，联合体各方的资质荣誉、人员、业绩等证明材料均对本项目有效。

### 7.关于分支机构响应

  - 分支机构响应的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 8.遴选文件的组成

（1）遴选邀请；

（2）供应商须知；

（3）用户需求书；

（4）详细评审；

（5）合同文本参考格式；

（6）响应文件格式；

（7）开标文件格式；

（8）其它文件格式（如有需要）。

### 9.遴选文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的遴选文件、资格预审文件、遴选邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为遴选文件、资格预审文件、遴选邀请书的组成部分，具有约束作用。当遴选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取遴选文件的潜在供应商；不足3个工作日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

### 10.响应文件的语言及度量衡单位

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非遴选文件在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11.响应文件的组成

  - 包括但不限于遴选文件附件格式中要求提供的表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制响应文件目录。除上述文件资料外供应商还须按供应商须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为响应文件的一部分，须单独密封。

### 12.响应文件编制

  - 供应商应按遴选文件的规定以及“第六篇 响应文件格式”要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，供应商必须对响应文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因响应文件编制存在歧义对供应商产生负面影响的，供应商自行承担后果。

  - 响应单位名称与供应商公章不一致，若响应单位名称已进行变更，应在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则响应文件无效。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 13.响应报价说明

  - 本次遴选，供应商应按用户需求中的要求进行响应报价，少报无效。

  - 供应商所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。

  - 响应报价应包含完成本次遴选所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

  - 成交后开出的所有发票必须与成交人的名称一致。

### 14.供应商所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对遴选文件第三篇分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

### 15.★响应有效期

  - 响应文件应根据供应商须知的规定在响应截止日后的90天内保持有效。

### 16.★响应保证金（不收取）

  - 供应商应按响应资料表中规定数额及法律规定的时间按相应包号保证金金额要求一次性提交响应保证金，以多次汇入达到遴选文件要求金额的响应保证金无效。

  - 响应保证金金额与遴选文件要求金额保持一致（详见响应资料表）。

  - 响应保证金有效期与响应有效期保持一致。

  - 供应商应一次性缴交遴选文件规定数额的响应保证金，供应商与交款人名称必须一致（分公司响应的，其保证金可由上级公司缴纳并提供加盖公章的相关证明），非供应商缴纳的响应保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见供应商资料表)

  - 响应担保。是指由担保机构为供应商交纳响应保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在响应有效期内撤回响应文件或成交后不签订政府采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付响应保证金的责任。（响应担保格式详见附件《政府采购响应担保函》）

  - 采用《政府采购响应担保函》提交的，应符合下列规定：

①响应担保函有效期应与响应有效期一致；

②响应担保金额应与本项目的响应保证金一致；

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交响应保证金的将导致废标。

  - 未成交的供应商的保证金在采购结果公示发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 为方便退还未成交的投保人的保证金，供应商应制作《响应保证金》随开标文件一并递交。

  - 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

①供应商在遴选文件中规定的响应有效期内撤销其响应。

②法律法规规定不予退还响应保证金的其它情形。

### 17.响应文件的装订，签署，密封和标记

  - 为方便评审小组对响应文件进行评审，建议供应商对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由供应商承担。

  - 响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。响应文件的副本可采用响应文件的正本复印件，每套响应文件应当标明“正本”、“副本”的字样。响应文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖供应商公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体响应文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）如联合体协议中有明确分工说明除外。

  - 建议供应商将响应文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中（“开标文件”除外）。电子文件与正本密封包装，随正本提交。

  - 电子文件内容包括：由供应商自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存（须含盖章版PDF响应文件和WORD版响应文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档），并注明供应商名称及项目名称、采购项目编号，随响应文件一同密封提交。

  - 除供应商对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。

  - 供应商应将开标一览表、法人代表证明书、法定代表人授权书（法人响应无需提交授权书）、响应保证金（加盖公章）和响应保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章）单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。“开标文件”份数及签章等要求与响应文件正本相同（1份）。若供应商采用担保函形式的，则无需密封在“开标文件”内，供应商需在开标时间截止前将原件提交至代理机构。

  - 供应商未提交“开标文件”或“开标文件”中无“开标一览表”的，报价以响应文件正本为准。

  - 所有的信封均应注明：

- 收件人：国顺招标有限公司

- 响应单位名称：

- 项目名称：

- 采购项目编号：

  - 采购代理机构将拒绝接收出现以下情况的响应文件：

- 采用透明包装进行密封或未进行密封的响应文件；

- 密封破损导致响应文件内容直接或间接泄露的响应文件；

- 密封信封上项目编号错误的响应文件；

- 未在规定时间内领购文件的供应商的响应文件；

- 项目名称出现严重歧义或未标注所投项目信息导致无法分辨所投项目为本项目的响应文件；

- 采用传真、电传的响应文件；

- 遴选文件规定的其他情形。

  - 采购代理机构对所有响应文件的误投或提前启封概不负责。

  - 供应商同时参加几个包响应时必须按遴选文件要求按包号分别制作响应文件，分别密封递交。

  - 递交的响应文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由供应商自行承担。

### 18.迟交的响应文件

  - 供应商在响应截止时间之后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

### 19.响应样品、响应演示（如有要求）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求供应商提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，供应商在响应时应提交《样品清单》。

  - 为方便评审，供应商在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注供应商的名称、包号、样品名称、遴选文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为响应文件的一部分，除非另有说明，成交单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未成交单位须在成交公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取响应样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

  - 如有要求供应商视频演示环节，供应商将需要演示的内容以视频录制展示的形式完成，视频用U盘储存，并作为响应文件的组成部分，标注供应商的名称、项目名称、项目编号、项目包号加以盖章并密封提交。演示全程由采购人或采购单位操作完成。

  - 如有要求供应商现场演示环节，演示现场提供投影仪及电脑，所需的网络环境及设备全部由供应商自行解决。除非另有说明，供应商不得派超过2名工作人员进场演示。演示过程不设置问答环节。

### 20.响应截止期

  - 供应商应在遴选文件规定的截止日期和时间内，将响应文件送达到指定地点。

### 21.响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做出任何的补充和修改。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按遴选文件要求的签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。并按照遴选文件规定密封和标记的要求提交，并在响应文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 响应文件一经递交不予退还。

  - 在提交响应文件截止时间至响应有效期满之前，供应商不得撤回其响应，否则其响应保证金将不予退还。

### 22.开标

  - 采购代理机构按本遴选文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

    - 开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格和遴选文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。

  - 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格供应商不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

### 23.评审小组及评审方法

  - 评审小组根据招标项目的特点进行组建，并负责评审工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 遴选文件中要求供应商提供的相关资质证书证明材料因国家政策变动导致新旧证书名称不一致，旧证书未取消且新旧证书具有同等效力的，供应商提供新证书与提供在有效期内的旧证书给予同等认可。

  - 定标原则：在满足遴选文件实质性要求前提下，按照遴选文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人或成交人。

  - 评审小组对响应文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐成交候选人或确定成交人、编写评审报告等步骤。

  - 在评审期间，评审小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对响应价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如供应商拒绝评审小组要求对其响应文件进行澄清的要求，所造成的后果由供应商自行承担。

### 24.评审原则及评审过程的保密

  - 评审的基本原则：评审小组将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“客观、公正、审慎”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和响应有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评审的过程和结果。

### 25.响应文件的初审

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查时，供应商存在不符合资格性检查所要求事项情况的，响应无效。未通过资格审查的供应商不进入符合性审查的评审，资格性检查中发现下列情形之一的，其响应作无效处理：

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合遴选文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的；③《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）未提供或有效期过期的；④提供的资质材料模糊不清导致无法辨认的。⑤供应商名称与响应文件公章不一致的。

2) 响应保证金瑕疵

包括但不限于：①供应商未按遴选文件要求提交响应保证金；②提交方式、提交时间、提交金额不符合遴选文件要求；③响应保证金有效期不符合遴选文件要求。

  - 评审小组将对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的响应。符合性审查过程中，发现下列情况之一的，其响应将作无效处理：

1) 响应文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①响应文件的数量、制作不符合要求、响应文件内容与采购内容不符的（包括但不限于响应文件项目采购项目编号错误，响应文件项目名称错误导致无法分辨所投项目为本项目，响应文件数量少于遴选文件要求的）；②响应文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合遴选文件要求的；④响应文件内容有严重缺漏项的；⑤响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；⑥响应有效期不符合文件要求的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①响应文件不满足遴选文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③响应文件技术响应与事实不符或虚假响应的；④《技术条款偏离表》未提供的；⑤将一个包中的内容拆开响应的；⑥供应商对同一货物或服务响应时，响应方案不唯一；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应遴选文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①遴选文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足遴选文件要求的；③响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合遴选文件要求的；④《商务条款偏离表》未提供的；⑤响应文件附有采购人不能接受的条件的；⑥其他未实质性响应遴选文件商务要求的。

4）响应报价瑕疵

包括但不限于：①响应报价超过本遴选文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；②未按遴选文件要求进行报价的；③报价内容或报价格式不符合遴选文件要求的；④响应报价有严重缺漏项的。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；②扰乱开标、评审秩序，干扰招标工作正常进行的。③存在经评审小组认定的其他违规违法行为。

6)法律法规及遴选文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评审小组有权决定遴选文件中“可能导致废标”或“可能导致其响应被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“响应被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个供应商。

  - 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

  - 在详细评审之前，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了遴选文件的要求。实质上响应的响应应该是与遴选文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于响应保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 26.商务、技术、价格评审

  - 对通过符合性检查的供应商进行商务技术综合评议，针对响应文件对遴选文件的响应情况对各个供应商进行商务和技术评分。

  - 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

  - 响应文件报价出现前后不一致的，评审小组按照下列规定修正：

  - 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 评审小组对通过符合性审查的响应文件进行详细评审。评审小组对每一响应文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个供应商的技术、商务状况及其对遴选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据遴选文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评审得分。

  - 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格。

  - 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应且评审得分相同的，按照评审因素的技术评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

  - 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按响应报价（响应原报价）由低到高顺序排列。评审得分及响应报价均相同时，以随机抽取方式决定。响应文件满足遴选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

### 27.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在响应文件的审查、澄清、比较和评价阶段，供应商试图对评审小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

  - 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本遴选文件的供应商，应对文件进行保密，不得用作本次响应以外的任何用途。开标后，供应商应归还遴选文件中要求保密的文件和资料。

### 28.合同授予标准

  - 根据评审小组的评审结果，采购人按照评审报告推荐的成交候选人中按顺序依法确定成交人。

### 30.发布采购结果

  - 评审小组提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 成交公告期限为1个工作日。

  - 结果公示发布后，成交单位应及时领取成交通知书。《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交人均具有同等法律效力。

  - 成交人无正当理由不得放弃成交，因成交人放弃成交而对采购人造成的损失由放弃成交的成交人承担。

  - 原件核查

    - 采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对成交单位进行原件核查，成交单位应在五个工作日内把相关原件递交至采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。

    - 成交单位有下列情形之一的，取消成交资格：

- 拒绝采购人或采购代理机构原件核查要求的；

- 未在规定时间内将原件递交到到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查的；

- 在规定时间内递交的原件数量、内容与采购人、采购代理机构要求不一致的；

- 因原件续期、更改等原因不能按时递交原件且未能在规定时间内提供相应部门开具的变更、续期等证明的；

- 经查原件，响应文件内容有造假行为的。

    - 采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对递交了响应文件的未成交供应商进行原件核查。供应商应在采购代理机构或采购人发出纸质通知五个工作日内将原件递交到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。

    - 若供应商出现虚假应标情况，响应文件作无效处理，其响应、成交无效。并根据相关法律上报相关监管部门。

    - 属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。

### 30.合同的签订与履行

  - 采购人应当自采购结果公示发出之日起30日内，按照遴选文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对遴选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

  - 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，成交人应将所签订的合同副本（加盖公章）交至国顺招标有限公司归档。

  - 供应商根据遴选文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 成交供应商在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成供应商资质的变动，供应商应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致成交供应商不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

  - 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

### 31.遴选文件的解释权

  - 本遴选文件是参照国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本国顺招标有限公司。

# 用户需求书

- 商务要求

| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| --- | --- |
| 服务期 | 本项目服务期限为自合同签订之日起12个月内。 |
| 付款方式 | 服务期开始之日起计算，每三个月支付合同总金额的25%，如采购方年底封账，费用可提前支付至当年的12月31日。成交人须提供等额有效发票和运营资料，经采购方审核确认后，在15个工作日内支付运营费用，成交人延迟开具发票的，采购方付款日顺延。 |
| 项目地点 | 广东省东莞市。 |
| 报价要求 | 响应报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含员工工资福利，保险费，员工培训费，劳保用品费，各项税费，等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中已预见和不可预见的费用。 |
| 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |
| 其它要求 | 供应商应充分结合本遴选文件上下文了解项目遴选需求、遴选文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，供应商须无条件满足采购单位的合理要求。 |

- 技术要求

一、项目背景

随着信息技术的发展，东莞市消防救援支队在消防指挥中心的建设上进行了不断的投入，逐步建成较为完善的信息系统，目前，消防支队在使用及在在建的系统平台包括接处警系统、数据管理平台、统一指挥调度系统、融合通信系统、空天地等数十个系统，为我市消防救援支队应急救援业务的开展提供了高效的信息化技术保障。

随着信息化系统规模日益庞大，本单位目前的信息化技术力量和人员配备，远不足以覆盖信息化软硬讲系统运营需求。支队指挥中心作为新型指挥中心空有其名，无法充分发挥支队信息化及数字政府信息化能力，缺乏多系统、多部门、多领域信息资源整合，对消防救援态势的感知、分析、预警和处置能力不足。根据支队实际需要本项目为支队业务开展提供完备的软硬件运营支撑保障，提升指挥调度水平，充分发挥消防部门于城市安全运营和专业应急救援中的重要作用，贯通应急指挥和消防救援之间的交互信道，提升全市突发事件应对能力。充分利用消防救援支队目前信息化基础、整合数字政府成果资源，并在深化应用、多部门联动等方面进行探索创新，从指导思想、建设原则、发展目标等方面，为消防支队未来信息化发展提供智力支撑。

消防指挥中心现场服务支撑方面：消防指挥中心的运营有强烈的实时现场支撑需要，除常规的系统运行支撑外，还需支撑消防救援支队开展日常接处警、紧急作战的工作开展，而且服务以驻场为主，能够第一时间进行响应，符合消防救援支队对时效性的保障要求。

消防救援支队智力支持方面：指挥运营中心一线作战工作实践与未来消防支队消防信息化规划建设密不可分，本项目需要结合一线指挥作战情况与运营实践，基于各科室及镇街大队实际需求，充分研究省总队信息化发展和当前市消防支队信息化建设发展环境等方面的现状，积极利用信息化手段破解关系全局和长远发展的重大问题。以前瞻性、战略性和针对性的视角，切实为提升消防救援信息化水平。

二、服务范围

按照采购方的要求为采购方提供指挥中心平台运营服务、智力支持服务及驻场服务等，并以采购方要求的形式提供消防信息化规划意见、消防信息化推进建议、项目方案咨询意见等服务。

三、服务内容概述

为保障消防指挥中心的正常运行，按照采购方的要求完成消防指挥中心及平台的运营服务，为采购方软硬件系统运营、驻场服务、数据分析服务及智力支持等服务。

提供指挥中心平台运营服务：运营对象包括但不限于接处警系统、数据管理平台、统一指挥调度系统、融合通信系统、空天地、物联网等消防支队现有、在建的系统平台。需要提供为期一年的运营服务，运营内容包括：现场软硬件系统运营、系统数据分析、现场指挥调度支撑、会议研判支持、值班值守、展示参观接待服务等。支撑东莞消防指挥中心创新指挥决策、预测预警、隐患排查、抢险救灾、预防控制、队伍管理等工作，提升消防救援效能，助力支队建成一整套可感知、可防控、敏捷高效的智慧消防救援体系。

提供智力支持服务：参考吸收消防指挥运用中心运营工作的一线实践经验，结合前沿技术成果如物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，结合以消防支队业务发展需要及省消防总队、省、市“数字政府”改革建设要求，在充分调研主要业务科室实际需求的基础上，配合信息化部门提出总体规划思路和重点内容实施步骤，统筹信息化部门完善智慧消防总体框架，合理确定当年的信息化建设目标和重点项目，提出当年信息话建设总体思路、目标和各项目的内容、规模、途径、实施步骤等。

提供驻场服务：驻场服务应符合采购方需求考核细则要求，信息化规划等智力支持内容，需要符合采购方实际需求，并根据采购方需求变化调整。提供运营服务应遵照支队相关规定执行。

四、服务内容

1、服务整体要求

按照采购方的要求为采购方提供指挥中心平台运营服务、智力支持服务及驻场服务等，并以采购方要求的形式提供消防信息化规划意见、消防信息化推进建议、项目方案咨询意见等服务。指挥中心平台运营服务包括指挥运营中心软硬件系统运营服务及指挥运营中心综合保障运营服务。

★驻场服务要求提供驻场运营人员不少于4人。

2、指挥中心平台运营服务

（1）指挥运营中心软硬件系统运营服务

本项服务内容的运营对象包括但不限于接处警系统、数据管理平台、统一指挥调度系统、融合通信系统、空天地一体化感知服务平台、物联网消防二级平台、雪亮工程消防二级平台、无人机管控调度、可视化营区管理调度系统、六熟悉应用系统、350兆调度系统、火灾分析与研判系统、广东省应急指挥系统、东莞市气象灾害监测预警平台、超高层消防安全管理平台、网络基础设施管理系统等消防支队现有、在建系统平台。服务内容包括现场软硬件系统运营、系统数据分析、现场指挥调度支撑、会议研判支持、值班值守、展示参观接待服务等。支撑东莞消防指挥运营中心创新指挥决策、预测预警、隐患排查、抢险救灾、预防控制、队伍管理等工作，提升消防救援效能。

▲①日常系统调度操作支撑

针对消防救援支队日常工作及紧急调度的业务需求，提供对各系统平台的协同调度、操作管理支撑，使消防救援业务能够高效开展，包括但不限于大中小屏的系统调度操作及日常系统功能巡查。

▲②业务数据统计分析

负责运营消防支队数据管理平台，统筹业务数据的收集汇总、导入、导出和统计分析。通过消防数据管理平台数据，调研本单位数据，进行业务数据分析，为业务决策提供数据支撑，输出分析报告等材料。

▲③系统平台价值运营

通过各信息化系统的日常使用数据、用户使用反馈等，进行用户行为分析与用户画像，评估各平台应用的运行状态、功能响应等内容，洞察用户行为事件背后特点趋势及异常，输出包括但不限于评估分析报告等，为后续的系统优化迭代更新提供支撑参考。

▲④系统平台使用赋能及培训

制定培训策略，通过提供持续性、全方位的培训服务，使相关消防支队业务人员了解并掌握当前现有信息化系统的使用原理及相关操作，赋能方式包括集中面授、技术支持、现场辅导等，提升消防支队业务人员的数字素养及数字平台应用技能，此外输出包括但不限于培训计划、使用指导书、培训方案等。

⑤指挥中心硬件设备运营

确保指挥中心硬件设备运行正常，与运维团队紧密配合，确保在平时、战时、培训、重要会议、参观接待等场合，指挥中心各项硬件设备正常运作，硬件清单见附件1。

（2）指挥运营中心综合保障运营服务

以市消防救援支队指挥运营中心为运营对象，提供中心场地运营、指挥调度、会议研判、值班值守等运营服务。

▲①中心场地运营

大厅场地运营服务主要保障中心日常运作，提供日常运营所需要的场所相关的保障服务，保障市领导经常性会议、重大参观接待等工作，确保重要会议安全、高效地举行，并为展示、参观、会客等提供接待等综合服务。输出包括但不限于日常接待记录、接待月度总结等。

★②值班值守

统筹消防救援支队指挥中心值班值守，提供指挥大屏的操作支撑及系统管理，重点保障7*24小时值班值守及指挥调度工作。

（3）消防支队信息化建设智力支持服务

应在建设单位的领导和组织下开展东莞消防信息化总体规划工作，结合最新技术，在充分调研各科室及镇街大队实际需求的基础上，提出信息化总体规划思路和重点内容的目标、原则、内容、实施步骤、总体框架、技术路线、关键技术等。具体内容涵盖：

①提出总体规划思路：高标准完成东莞市消防救援支队信息化建设工作。重点在充分利用消防救援支队目前信息化基础、整合数字政府成果资源、深化应用等方面进行探索创新，从指导思想、建设原则、发展目标等方面，提出2023年消防救援信息化发展的总体思路。深刻了解消防各项业务，深度理解数字政府“四根支柱”、“四样法宝”等能力。引领智能接处警、智能指挥系统、消防一张图、智慧消防安全治理应用、六熟悉管理应用的优化迭代，打造新一代消防救援接处警、救援指挥、作战训练、消防安全治理体系，探索在火灾防控、消防警务勤务等过程中的创新应用，构建以前端感知为支撑、以数据分析为过程的新型消防生态。统筹部门领导把控智慧消防大方向，同时确保各个协作部门对智慧消防整体规划进驻与实施步骤充分理解，协同指导，确保智慧消防战略实施落地。

②助力提高消防信息化整体价值：根据东莞市消防救援支队在社会公众服务、社会安全管理、消防监督管理、灭火救援指挥、队伍内部管理等方面的职能要求，深度融合新一代信息化技术，突破传统业务条线垂直运作、单部门循环模式，提出业务系统信息共享、业务协同的整体性解决思路，支撑各个镇街大队实现创新消防救援主题应用“四面开花”。深入研究消防信息化及相关行业需求变化与发展趋势，深入了解东莞数字政府前沿架构与思路，充分思考大队创新消防救援主题应用全面推广价值与可能性，切实提高消防信息化系统整体价值与服务能力。

▲③信息化规划论证及技术普及支撑：为消防救援信息化建设统筹推进、关键项目建设提供咨询意见，可根据建设单位实际需要，统筹组织规划专家论证工作。此外，就总体规划的思路、主要内容及重点注意事项，向主要包括支队各科室、各镇街大队进行技术普，包括现场宣贯和讲解，并做好问题答疑和解释工作。

▲④安全、标准和运行管理体系规划：完善消防救援信息化发展综合保障体系，重点围绕运行管理、标准规范、安全保障、产业生态，精准化制定制度体系，为消防救援服务应用、公共支撑、基础设施的规划、建设、运营、管理全过程保驾护航。

⑤信息化项目管理支撑服务：

a.协助采购方开展信息化项目采购、项目实施和项目验收管理等，形成信息化项目管理服务记录文档。

b.协助开展信息化项目采购。配合编制支队采购文件技术需求文档；配合系统、设备、材料、施工招标，从技术上保障项目制顺利实施。

▲c.统筹开展信息化项目实施。

▲d.协助开展信息化项目验收。根据信息化项目文件，结合项目建设实际情况，配合支队完成验收阶段的项目管理和项目验收的评审工作。

e.配合监管系统上线运行后的实施方提供的后续服务，并提出项目优化建议。

⑥指挥系统优化迭代

为东莞市消防救援支队的指挥系统提供优化迭代的智力支持：

a.智能接处警系统，是东莞市消防救援支队灭火救援最核心的中枢系统，包含警情受理、处置、调度、反馈的全流程工作的接处警业务模块；提供智能接警模型、智能调度模型、综合报警定位服务、智能语音服务、多源报警转入服务的智能化后台支撑模块；实现过程信息管理、接处警警情地图服务、警情展示、数据管理的接处警业务信息支撑模块；实现监控总览、服务监控、设备监控的运行监控模块；为智能接处警系统提供外部数据的抽取、汇聚功能的联网汇聚模块。

b.智能指挥系统，包含地图深化应用、周边资源分析、联动支撑、多受灾点管理、图上标绘、执勤点管理、移动作战终端扩展、灾区天气信息、文件套打等智能化支撑模块；包含灾情处置方案智能提醒、智能调派辅助及提醒、响应等级升级智能提醒、处置单位预案智能提醒、智能经典战例推荐、智能知识库检索、智能化AI语音转译、智能语音关键信息提取、智能专业词条库、智能归档等智能化强化模块；包含灾情信息生成、影响范围分析、决策建议、多元化调度、救援成果统计、周边雨水情、多元化调度、救灾动态等满足地震地质、台风洪涝等灾害的智能指挥模块。

c.消防一张图，以数据为基础，以云服务为核心，统一的消防地理信息服务，提供基础地图数据、消防业务数据、GIS动态数据等，提供地图展现、地图应用、地图服务等多种开发接口，为各类消防业务系统提供地理信息服务支撑。

d.统一指挥调度平台，统筹接入应急、公安、城管、交通、卫健、教育、消防等单位相关视频监控和数据资源，是实现全市各委办局横向联动协同，市、镇、村三级纵向指挥调度的平台。

e.基层治理平台，融合了数字政府两年建设成果，打通了包括空天地、雪亮、融合通信等基础平台，接入了12345、智网城管等业务平台，以基层治理为首要目标，围绕“人、地、事、物、组织”等要素展开的感知和应用，为基层治理日常管理和重大决策提供辅助和决策手段。

f.融合通信平台，是应急指挥系统体系中的核心部件，与无线通信系统、公共电话系统、视频监控系统、视频会议系统、地理信息系统等建立对接，用于支撑公众报告应急事件、统一接报、统一指挥、联合行动、紧急求助等场景，解决不同委办人员的音视频回传到指挥中心，实现宽窄带终端的互联互通，帮助跨部门跨层级的协同指挥。当发生灾情时，市消防支队可基于此平台进行视频会商、远程语音调度、跨层级跨部门协同沟通，辅助实现重大灾情的快速决策、及时救援。

g.市物联网二级平台，对设备数据进行汇聚、存储、处理和服务，向上使能各种行业应用，支撑大数据及各种智慧应用，向下兼容各类型、各协议的物联传感设备接入，提供对前端物联传感设备的生命周期管理、状态监控，规则引擎、设备模型定义、设备日志、设备配置、历史数据存储、数据解析的能力。

h.市雪亮工程二级平台，在东莞市雪亮工程视频联网共享服务平台的基础上，以视频联网共享服务平台为核心，将全市重点行业、重点领域和重点公共区域的视频图像资源全覆盖联网，为东莞市消防救援支队提供各类公共视频统一接入共享服务，并对视图资源进行人、车、结构化等通用解析形成全市视频图像共享库，为各部门提供视图结构化支撑服务，进一步提升治安防控和社会治理能力。

i.消防物事码中间件，粤政易、微信双入口，自动识别用户，提供差异化功能。对接省发码平台，构建全省统一物事“身份证”体系；对接消防数据管理平台，沉淀消防数据价值；对接智能接处警，实现 “码上报警”；以物事码为牵引，关联灾情、资源、队伍、路况等信息，联动中队、街道、网格、医疗、交通等力量，构建防火、灭火联动新机制，充分调度救援力量，实现救早灭小。

j.六熟悉管理应用，实现辖区内交通道路、消防水源等信息资源共享，能够保持系统内外数据信息畅通，对辖区内重点单位内容情况进行了解，达到对重点单位进行六熟悉的目的，提升战时的灭火救援能力。

k.防消联勤管理应用，能够满足消防救援站、消防救援大队监督检查工作，对接双随机系统，支持双随机监督检查，救援站防火检查、整改指导与案例宣传三项日常防火核心工作。

l.动火作业报备与监管应用，通过移动化工具实现动火作业的事前警示教育与报备申请、事中执行监管跟踪与公示、事后过程追溯与分析，解决消防及安全监管部门对辖区内动火作业情况掌握不及时、难以监管的问题，防范化解重大安全事故，提升城市安全综合治理能力。

五、服务要求

1、服务管理要求

（1）服务人员能力要求

成交供应商需指派至少1名运营总负责人、3名运营技术人员作为本项目驻点服务团队成员。运营团队需具备能力包括：大厅综合运营支撑能力；数据分析及数据挖掘能力；消防信息化建设架构规划能力；信息化规划及标准编制能力；系统深度分析、独立解决各软硬件及项目管理问题能力、参观接待及活动主持能力等。运营团队需要具备人社部颁发的高级工程师证书人员3人及中级工程师（或以上）证书人员1人，具体能力要素要求如下：

①大厅综合运营支撑能力：具备应急消防及相关行业大厅综合运营支撑经验，熟悉掌握消防支队各业务系统及消防指挥运营中心硬件操作，团队的技术人员需具备高级网络与信息安全管理师证书和中级（或以上）工程师证书。

②数据分析及数据挖掘能力：熟悉数字政府架构，熟练掌握数据分析及数据挖掘技能，整理编写数据分析报告，及时发现和消防各业务系统，分析其中隐含的变化和问题，为支队领导决策提供数据支撑，获得高级大数据分析师（工业和信息化相关部门颁发）证书。

③系统深度分析、独立解决各软、硬件、网络及项目管理问题能力：其中团队项目经理需具备全面的综合能力，自身具备多种证书，如高级工程师证书（通信类）、高级技师证书、高级网络与信息安全管理师（工业和信息化相关部门颁发）、高级物联网工程师证书（工业和信息化相关部门颁发）、高级云计算技术证书（工业和信息化相关部门颁发），具有多年丰富的项目经验，能统筹整体项目，合理安排相关资源，提供让客户满意的优质服务。团队技术经理具有CISP-PTS证书，对网络安全有较深的认知，从而把关整个项目网络安全问题，承担项目网络安全管理职能。

④具备信息化建设架构规划能力：需具有消防行业及数字政府相关工作经验，熟悉消防支队在用及在建系统，熟悉数字政府架构及建设成果，配合信息化部门提出消防“一网统管”总体规划思路。

⑤参观接待及活动主持能力：可独立承担接待方案编制、系统讲解、活动策划等工作，胜任领导接待、活动主持等工作，为展示、参观、会客等提供接待等综合服务。

总体项目团队成员需要具备以上能力要素，并可按需设置项目经理、信息化系统架构师、技术总监、数据分析师、操作讲解员等角色。

★在工作日的工作时间，至少派驻4名人员驻场提供运营服务（工作日的工作时间以采购方上下班时间为准）；其余时间保证1名人员24小时驻点值班。

（2）服务人员管理要求

▲①服务人员须在合同服务期开始3个工作日内到场。

②成交人需提供相关驻点人员资料给采购方审核，经审核同意后方可入场。合同期内，如驻点人员工作能力无法满足相关岗位要求，采购方有权要求成交人更换人员。

③项目进行期间一般情况不得更换项目组人员，如须调整服务团队成员，须书面向采购方提出申请，说明申请理由，经采购方书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购方有权终止服务合同。如果项目组人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面之一的问题时，采购方有权要求咨询单位更换项目组人员，并且供应商在收到业主书面通知之日起5个工作日内更换。

④驻场人员伙食自理，采购方提供办公场地、住宿场地，运营团队须服从采购方管理、统一服装和标识、工作统一安排，其人身安全、伙食费、交通费、工资待遇由成交人负责。

⑤如遇重大安保等特殊时期，成交人需提供应急现场保障服务；并根据采购方需求，增派驻点人员以外的技术人员进行现场支持。

（3）服务人员其他要求

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

2、进度要求

供应商必须服从采购方的任务分配，不得以任何理由（不可抗力除外）拒绝提供服务，供应商应在采购方要求的时限内完成项目服务内容范围内的具体服务工作。

3、组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，供应商应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。

4、文档管理要求

成交供应商在完成相关项目相关咨询服务内容后，应将项目相关文档、资料汇集成册交付给采购方，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。

供应商向采购方提供服务成果的纸质文档至少1套，电子文档1套，具体数量以采购方实际要求为准。

5、质量保证要求

通过质量控制，促使咨询工作符合有关技术标准和规范，满足法律法规要求，满足采购方实际应用需求，同时，过程中应严谨规范，具有有效的项目质量控制机制、项目沟通协调机制、错误纠正处理机制、资源调配机制等。

6、日常服务要求

| 服务总体内容 | 运营服务 | 每日工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 指挥运营中心软硬件系统运营服务 | 现场软硬件系统运营、系统数据分析、现场指挥调度支撑、会议研判支持、值班值守、展示参观接待。 |  |
|  | 支撑东莞消防指挥运营中心创新指挥决策、预测预警、隐患排查、抢险救灾、预防控制、队伍管理等。 |  |
|  | 日常系统调度操作支撑 | 对各系统平台的协同调度、操作管理支撑。 |
|  |  | 大中小屏的系统调度操作及日常系统功能巡查。 |
|  | 业务数据统计分析 | 运营消防支队数据管理平台，统筹业务数据的收集汇总、导入、导出和统计分析。 |
|  |  | 通过消防数据管理平台数据，调研本单位数据，进行业务数据分析，为业务决策提供数据支撑，输出分析报告等材料。 |
|  | 系统平台价值运营 | 通过各信息化系统的日常使用数据、用户使用反馈等，进行用户行为分析与用户画像，评估各平台应用的运行状态、功能响应等内容，洞察用户行为事件背后特点趋势及异常，输出包括但不限于评估分析报告等。 |
|  | 系统平台使用赋能及培训 | 制定培训策略，通过提供持续性、全方位的培训服务。 |
|  |  | 集中面授、技术支持、现场辅导等，提升消防支队业务人员的数字素养及数字平台应用技能，此外输出包括但不限于培训计划、使用指导书、培训方案等。 |
|  | 指挥中心硬件设备运营 | 确保指挥中心硬件设备运行正常，与运维团队紧密配合，确保在平时、战时、培训、重要会议、参观接待等场合，指挥中心各项硬件设备正常运作。 |
| 指挥运营中心综合保障运营服务 | 提供中心场地运营、指挥调度、会议研判、值班值守等运营服务。 |  |
|  | 中心场地运营 | 提供日常运营所需要的场所相关的保障服务，保障市领导经常性会议、重大参观接待等工作，确保重要会议安全、高效地举行，并为展示、参观、会客等提供接待等综合服务。 |
|  |  | 输出包括但不限于日常接待记录、接待月度总结等。 |
|  | 值班值守 | 统筹消防救援支队指挥中心值班值守，提供指挥大屏的操作支撑及系统管理，重点保障7*24小时值班值守及指挥调度工作。 |
| 消防支队信息化建设智力支持服务 | 提出信息化总体规划思路和重点内容的目标、原则、内容、实施步骤、总体框架、技术路线、关键技术等。 |  |
|  | 提出总体规划思路 | 充分利用消防救援支队目前信息化基础、整合数字政府成果资源、深化应用等方面进行探索创新。 |
|  |  | 从指导思想、建设原则、发展目标等方面，提出2023年消防救援信息化发展的总体思路。 |
|  |  | 深刻了解消防各项业务，深度理解数字政府“四根支柱”、“四样法宝”等能力。 |
|  |  | 引领智能接处警、智能指挥系统、消防一张图、智慧消防安全治理应用、六熟悉管理应用的优化迭代，打造新一代消防救援接处警、救援指挥、作战训练、消防安全治理体系，探索在火灾防控、消防警务勤务等过程中的创新应用，构建以前端感知为支撑、以数据分析为过程的新型消防生态。 |
|  |  | 统筹部门领导把控智慧消防大方向，同时确保各个协作部门对智慧消防整体规划进驻与实施步骤充分理解，协同指导，确保智慧消防战略实施落地。 |
|  | 助力提高消防信息化整体价值 | 根据东莞市消防救援支队在社会公众服务、社会安全管理、消防监督管理、灭火救援指挥、队伍内部管理等方面的职能要求，深度融合新一代信息化技术，突破传统业务条线垂直运作、单部门循环模式，提出业务系统信息共享、业务协同的整体性解决思路，支撑各个镇街大队实现创新消防救援主题应用“四面开花”。 |
|  |  | 深入研究消防信息化及相关行业需求变化与发展趋势，深入了解东莞数字政府前沿架构与思路，充分思考大队创新消防救援主题应用全面推广价值与可能性，切实提高消防信息化系统整体价值与服务能力。 |
|  | 信息化规划论证及技术普及支撑 | 为消防救援信息化建设统筹推进、关键项目建设提供咨询意见，可根据建设单位实际需要，统筹组织规划专家论证工作。 |
|  |  | 就总体规划的思路、主要内容及重点注意事项，向主要包括支队各科室、各镇街大队进行技术普，包括现场宣贯和讲解，并做好问题答疑和解释工作。 |
|  | 安全、标准和运行管理体系规划 | 完善消防救援信息化发展综合保障体系，重点围绕运行管理、标准规范、安全保障、产业生态，精准化制定制度体系，为消防救援服务应用、公共支撑、基础设施的规划、建设、运营、管理全过程保驾护航。 |
|  | 信息化项目管理支撑服务 | 协助采购方开展信息化项目采购、项目实施和项目验收管理等，形成信息化项目管理服务记录文档。 |
|  |  | 协助开展信息化项目采购。配合编制支队采购文件技术需求文档；配合系统、设备、材料、施工招标，从技术上保障项目制顺利实施。 |
|  |  | 统筹开展信息化项目实施。 |
|  |  | 协助开展信息化项目验收。根据信息化项目文件，结合项目建设实际情况，配合支队完成验收阶段的项目管理和项目验收的评审工作。 |
|  |  | 配合监管系统上线运行后的实施方提供的后续服务，并提出项目优化建议。 |
|  | 指挥系统优化迭代 | 为东莞市消防救援支队的指挥系统提供优化迭代的智力支持。 |

六、验收要求

1、验收依据

依据本服务项目的合同及双方补充协议、备忘录等文件。

2、验收要求

服务期满，供应商准备资料，并向采购方提出验收申请，采购方组织内部评审，评审通过表示验收通过。

3、驻场服务成果

主要交付成果包括：

（1）指挥中心运行报告，驻场周报、月报、季报，接待报告，会议支撑纪要，培训计划、使用指导书、培训方案等

（2）包括信息化业务需求文档、业务数据统计分析报告、信息化项目管理服务记录、项目方案评审记录表、评审纪要等。

4、咨询服务成果

主要交付成果包括：

（1）专家服务成果。消防信息化工作推进建议及汇报文档、项目方案咨询文档、项目方案评审意见等。

（2）规范制度成果。制度及规范类编制成果，包括但不限于以下内容。采购方可根据实际需求要求供应商编制、调整及变更内容，最终交付成果以采购方实际要求为准：

| 序号 | 名称 | 编制要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体框架类 |  |  |
| ▲1 | 消防分级分层指挥调度流程图及工作机制 | 图示各级指挥机构在不同事件等级下的行动步骤、决策要点、协作关系和通信方式；明确各级指挥机构的设置、职能、权限和责任，以及事件等级划分、报告制度、信息共享机制等内容。 |
| ▲2 | 消防支队运营服务体系及工作方案 | 梳理运营流程，制定全面合理的运营制度规范。对运营过程的合规性和时效性进行全程监管，确保运营机制能全面深入落实。 |
| ▲3 | 消防“一网统管”总体规划 | 可依照支队信息化实际需要，规划、管理和系统设计信息化建设总体架构，以总体架构指导信息化建设的方向。 |
| 4 | 消防支队总体信息安全方针 | 制定信息安全方针，为消防支队信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保证支队及指挥中心安全运营。 |
| ▲5 | 消防支队总体移动应用框架及接入标准 | 按消防实际需要，根据省、市数字政府统一部署，编制与省市移动应用框架相兼容且适用于消防支队实际业务需要的应用框架及接入标准。 |
| 6 | 首席数据官制度方案 | 编制首席数据官制度实施方案，加快数据汇聚、完善数据治理、推动数据共享、深化数据应用、强化数据安全，统筹推进消防支队信息化建设。 |
| 二、数据及资源申请规范类 |  |  |
| ▲6 | 消防支队数据共享管理办法 | 依托消防数据管理平台，规范数据资源编目、采集、共享、应用和安全管理，促进效果数据资源深度开发利用。 |
| 三、安全管理及保密管理类 |  |  |
| 7 | 计算机房及服务器安全管理制度 | 运营中心机房安全管理制度的落实和实施，并对制度的执行过程进行监督和检查。 |
| 8 | 网络安全管理制度 | 网络安全管理，包括：网络系统安全管理、账号管理、病毒防治管理、网络事件报告和查处。 |
| 9 | 信息安全事件管理办法 | 包括信息安全事件分类、信息安全事件等级、安全事件处理责任人及职责全事件报告程序等内容。 |
| 10 | 安全事件处置流程 | 包括安全事件响应的概念和基本流程；适用于大部分安全事件的通用处理过程；对病毒和黑客事件进行响应的流程。 |
| ▲11 | 信息系统运行维护管理制度 | 信息系统的运行维护管理，包括：业务系统运维管理、备份和恢复、口令和权限管理、恶意代码防范管理以及系统补丁管理等。 |
| 12 | 信息系统用户管理制度 | 岗位配置原则、人员授权管理、安全培训教育、第三方人员管理等。 |
| 13 | 信息资产和设备管理制度 | 包括：获取、分类、使用和处置以及安全设备的管理。 |
| 14 | 数据存储介质管理制度 | 适用于所有的数据存储介质，包括服务器/台式电脑/笔记本电脑的硬盘、移动硬盘、U盘、碟片等。 |
| 四、指挥运营中心日日常行为规范类 |  |  |
| 15 | 消防支队指挥运营中心接待流程 | 接待流程适用于运营中心接待上级部门及领导参观、消防支队信息化建设成果展示等场景；明确各方责任及接待过程注意事项。 |
| 16 | 消防支队指挥运营中心日常保密行为规范 | 为了确保消防指挥运营中心规范有序运行，保密行为细则，并配合个人保密承诺书共同执行。 |
| 17 | 消防支队指挥运营中心环境管理行为规范 | 为创造良好、舒适的办公、生产、生活条件，树立严谨、协调的工作风貌，为保证拥有一个干净、整洁、舒适的环境，编制此文明卫生标准。 |
| 18 | 消防支队指挥运营中心培训管理制度 | 指导及规范支队及指挥运营中心培训工作。 |
| 19 | 消防支队指挥运营中心会务管理制度 | 指导及规范支队及指挥运营中心会务工作。 |
| 20 | 消防支队指挥运营中心着装制度 | 为塑造消防指挥大厅工作人员良好形象，制订大厅仪容仪表及着装规范。 |
| ▲21 | 消防支队指挥运营中心档案管理制度 | 规范化指挥运营中心档案的接收、整理、编目、保管、统计、鉴定、销毁及提供利用等内容 |
| 五、支队网络信息安全类 |  |  |
| 22 | 消防支队网络安全管理办法 | 加强支队网络安全建设，建立健全网络安全体系，明确网络安全工作职责，提高网络安全保障能力。 |
| 23 | 消防支队指挥运营中心人员安全管理制度 | 规范网络安全相关工作人员的安全管理流程，提高相关人员网络安全意识，切实履行本岗位网络安全职责。 |
| 24 | 消防支队风险管理制度 | 建立规范、有效的风险控制体系，实现对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制 |
| 25 | 消防支队恶意代码防范制度 | 防止恶意代码对市电子政务外网进行攻击，造成网络瘫痪、业务中断和数据丢失，影响正常业务运行。 |
| ▲26 | 消防支队指挥运营中心设备操作规程 | 范信息化设备操作规程，保障指挥中心机房基础设施设备、主机系统设备、网络系统设备等正常运行。 |
| 27 | 消防支队指挥运营中心信息安全培训管理制度 | 规范信息安全培训工作流程。 |
| 28 | 信息安全服务外包管理制度 | 按支队实际需要编制，规范网络安全服务外包管理工作，确保网络与信息系统安全稳定运行，降低网络安全服务外包引发的风险。 |
| 六、其他类别 |  |  |
| 29 | 消防支队战略资料库管理办法 | 规划编制消防支队战略资料库管理办法，综合管理及规范消防支队各项战略资料类别，使用权限及保密管理方案。 |

5、其他要求

（1）资产权属

供应商为实施项目提供的所有资料及工作成果归采购方所有。供应商不得使用或者授权他人使用本合同项下的成果及相关信息，否则相关收益归采购方所有，供应商应另向采购方承担侵权责任，并赔偿采购方全部损失。

供应商保证实施项目的知识产权等相关权利均为其所有，否则因侵犯第三人的知识产权或其他相关权利而造成采购方的损失，包括但不限于采购方因此垫付任何费用，采购方有权要求供应商全部承担。

（2）保密要求

①供应商应在签订合同后立即签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购方商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

②供应商不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购方的商业秘密和党政机关保密信息。供应商在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或供应商内部与该项目无关的任何人员。

③供应商对于工作期间知悉采购方的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

④严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（3）服务评价结算

采购方于每次支付服务费用前对成交供应商驻场服务做出整体的服务评价，服务分为100分，考核细则如下。

表1项目考核细则

|  | 序号 | 评价类别 | 服务评价内容 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观落实部分 | 1 | 服务时限 | 服务相关文档必须在服务方要求5个工作日内提交给采购单位需求发起人员（复杂需求，涉及多个单位、多系统的提交时间另行协商）。 会议纪要编制应在会后3个工作日内完成。 采购方相关系统服务需求须在1个工作日内完成响应处理。 | 逾期未提交每次扣减0.5分，扣减分 数上限为10分 |
|  | 2 | 服务质量 | 服务期间，由于成交供应商服务质量原因，造成采购方机关处室向信息化管理部门提出投诉。 | 每次扣减1分，扣减分数上限为20分 |
|  | 3 | 服务满意度 | 制作满意度调查问卷并对消防救援支队指挥中心及信息化部门，每三个月不少于30人次进行满意度调查。 | 满意度<80分每次扣0.5分，扣减分数上限为10分 |
|  | ▲4 | 团队出勤 | 服务期间，驻场团队人员无故缺勤。 | 每缺勤1天扣减0.5分，扣减分数上限为10分 |
|  | 5 | 人员变更 | 服务期间，由于成交供应商原因造成服务团队成员调整。（征得采购单位同意除外）。 | 每调整人员1名扣减1分，扣减分数上限为10分 |
| 主观评价部分 | 6 | 团队质量评价 | 对项目日常运营支撑人员素质、日常运营支撑人员专业技能等方面的评价。 | 评分上限为10分 |
|  | 7 | 日常运营支撑质量评价 | 对日常运营支撑质量方面的评价。 | 评分上限为10分 |
|  | 8 | 日常运营支撑效果评价 | 对日常运营团队所提供的支撑的实施效果评价。 | 评分上限为10分 |
|  | ▲9 | 数据分析质量评价 | 对营团队所提供的数据分析结果准确性、数据分析结果可靠性等方面的评价。 | 评分上限为10分 |

根据经扣减后的最终服务分数（F）得出支付系数如下。

表2支付系数

| 序号 | 服务分数（F） | 支付系数（S） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90（含）〜100 | 1 |
| 2 | 80（含）〜90 | 0.95 |
| 3 | 70（含）〜80 | 0.9 |
| 4 | 60（含）〜70 | 0.85 |
| 5 | 60分（不含）以下 | 0.8 |

表3 运营人员考勤签到表（样例）

| 序号 | 人员 | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 |
| 上午签到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下午签退 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：以上为考勤表样例，也可通过小程序在线考勤。根据采购方工作时间要求，运营中心工作时间为上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:30。每天早上到达运营中心后请签到，具体到分（如8：15分），每天上午8:35分将会把未到场人员名单通报到运营中心群里，并按周做考勤通报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、服务响应要求

供应商应在采购方的监督、指导下展开工作，并承诺在服务期间项目团队成员能够在工作时间2小时内提供现场服务。（响应时提交承诺函，格式自拟）

七、付款方式

服务期开始之日起计算，每三个月结合支付系数，支付不高于合同总金额的25%，如采购人年底封账，费用可提前支付至当年的12月31日。中标人须提供等额有效发票和运营资料，经采购人审核确认后，在15个工作日内支付运营费用，中标人延迟开具发票的，采购人付款日顺延。

说明:1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

2、打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

附件1

指挥中心硬件设备清单

| 序号 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）指挥大厅（8楼） |  |  |  |  |
| 1、大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED拼接屏 | 1、屏幕尺寸约W*H=10.8m*3.04m | 平米 | 32.83 |
|  |  | 2、像素间距：≤1.25mm |  |  |
| 2 | 发送卡 | 1、支持分辨率不低于3840*1080@60HZ | 台 | 9 |
|  |  | 2、输入接口至少1路HDM或DVI |  |  |
|  |  | 3、控制接口：RJ45接口，1个 |  |  |
| 3 | 工作站 | CPU配置不低于4核8线程；内存≥8GB DDR4；硬盘≥4TB ；双千兆网卡； | 台 | 1 |
| 4 | 结构支架和装饰包边 | 定制，符合现场需求 | 平米 | 32.83 |
| 5 | 配电柜 | 20KW配电箱具有防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护等功能，可通过PLC实现远程开关控制 | 台 | 1 |
| 2、综合显控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显控平台 | 1. 19”16U机箱，支持10个输入槽，10个输出槽位，4个扩展槽位，2个主控槽位，1个交换槽位。支持主控冗余，电源2+1冗余 | 台 | 1 |
|  |  | 2. 支持 HDBaseT、DVI 、HDMI 、SDI 、VGA 、YPbPr 、CVBS 等视音频信号传输 |  |  |
|  |  | 3. 支持 RTSP、H.323、SIP、GB/T-28181 等协议接入 |  |  |
|  |  | 4. 支持 Dante 音频传输，支持 KVM、USB 鼠标键盘传输 |  |  |
|  |  | 5. 支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、KVM坐席管理、音频处理、画面分割等功能，在一个界面上调度管理 |  |  |
|  |  | 6. 视频信号支持80（输入） x 80（输出），背板带宽支持512Gps，视频分辨率支持4096x2160 |  |  |
|  |  | 7.支持堆叠级联 |  |  |
| 2 | 交换板 | 1. 可支持80x80视频交换 | 块 | 1 |
|  |  | 2. 可支持160路独立音频通道输入，160路输出独立音频通道输出 |  |  |
|  |  | 3. 支持KVM坐席信号交换，80x80 |  |  |
|  |  | 4. 支持Dante 音频128x128 |  |  |
|  |  | 5. 具备2x万兆网口，16xDante 音频接口 |  |  |
| 3 | 主控板 | 支持管理显控平台的输入、解码、交换、路由、编码及输出，背板信号处理带宽可支持920Gbps。 | 块 | 2 |
| 4 | 大屏调度模块 | 1. 支持可视化调度接入显控平台的本地音视频、KVM坐席音频、网络媒体流等资源。支持无延时开窗、漫游、叠加、画面拼接、画面合成、画面分割。 | 套 | 1 |
|  |  | 2. 单台设备支持多组大屏，每组大屏之间互不干扰； |  |  |
|  |  | 3. 支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，任意输出通道最大支持开启4个窗口； |  |  |
| 5 | 坐席管理模块 | 1. 支持管理显控平台接入及输出的KVM坐席信号。 | 套 | 1 |
|  |  | 2. 支持坐席协作管理，控制延时< 150ms，并发数量不限； |  |  |
| 6 | 流媒体服务器板 | 1. 支持 H.323、GB/T 28181、ONVIF、RTSP、VSIP 等协议接入，支持将显控平台中所有编码码流推送给上下级或其它系统 | 块 | 1 |
|  |  | 2. 转发能力为600M |  |  |
|  |  | 3. 具备2 x USB2.0，4 x 万兆网口，1 x RS232，1 x HDMI |  |  |
| 7 | 通用解码板 | 1. 支持IP网络信号的解码，支持8路1080P解码输入； | 块 | 2 |
|  |  | 2. 支持1080P@60fps及以下分辨率视频解码，支持音频解码，支持音视频同时解码； |  |  |
|  |  | 3. 支持H.264、H.265、MPEG-4、SVAC等视频格式解码； |  |  |
|  |  | 4. 支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、AMR等格式音频解码； |  |  |
| 8 | 8路HDBaseT双绞线坐席输入板 | 1. 支持HDBaseT传输协议； | 块 | 5 |
|  |  | 2. 单块板卡可支持8路信号输入； |  |  |
|  |  | 3. 支持坐席信号传输，传输距离支持100米 |  |  |
|  |  | 4. 可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等； |  |  |
|  |  | 5. 可支持控制信号、USB信号的双向传输； |  |  |
|  |  | 6. 视频信号支持HDMI、DVI、SDI、CVBS、VGA、YPbPr等主流信号格式的一种或多种，支持1080P@60fps以及以下分辨率输入； |  |  |
|  |  | 7. 传输接口采用标准RJ-45接口，支持POE供电（IEEE802.3at（PSE））； |  |  |
| 9 | 8路HDBaseT双绞线坐席输出板 | 1. 支持HDBaseT传输协议； | 块 | 2 |
|  |  | 2. 单块板卡可支持8路信号输出； |  |  |
|  |  | 3. 支持坐席信号传输，传输距离支持100米； |  |  |
|  |  | 4. 可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等； |  |  |
|  |  | 5. 可支持控制信号、USB信号的双向传输； |  |  |
|  |  | 6. 传输接口采用标准RJ-45接口，支持POE供电。 |  |  |
| 10 | 8路HDBaseT 4K双绞线输入板 | 1. 支持HDBaseT传输协议； | 块 | 3 |
|  |  | 2. 可支持音频信号双向传输； |  |  |
|  |  | 3. 单块板卡可支持8路信号输入，传输距离支持70米； |  |  |
|  |  | 4. 可同时传输视音频信号； |  |  |
|  |  | 5. 视频信号支持HDMI、DVI、SDI、CVBS、VGA、YPbPr等主流信号格式的一种或多种，支持4096x2160以及以下分辨率输入； |  |  |
|  |  | 6. 传输接口采用标准RJ-45接口，支持POE供电。 |  |  |
| 11 | 8路HDBaseT 4K双绞线拼接输出板 | 1. 支持HDBaseT传输协议； | 块 | 3 |
|  |  | 2. 可支持音频信号双向传输； |  |  |
|  |  | 3. 单块板卡可支持8路信号输出，传输距离支持70米； |  |  |
|  |  | 4. 可同时传输视音频信号； |  |  |
|  |  | 5. 支持画面拼接输出； |  |  |
|  |  | 6. 视频信号支持HDMI、DVI、SDI、CVBS、VGA、YPbPr等主流信号格式的一种或多种，支持4096x2160以及以下分辨率输出； |  |  |
|  |  | 7. 支持端口自适应； |  |  |
|  |  | 8. 传输接口采用标准RJ-45接口，支持POE供电。 |  |  |
| 12 | HDBaseT双绞线HDMI发送器 | 1. 符合HDMI1.4标准，支持HDCP | 个 | 51 |
|  |  | 2. 具备1xHDMI输入，1xHDMI环回输出（带外置音频），1xHDBaseT双绞线输出，支持POE+（PD）。 |  |  |
|  |  | 3. 视频分辨率支持4096x2160@30fps |  |  |
|  |  | 4. 具备2 x Line in/Mic in输入（支持幻象电源输出），2 x Line out输出 |  |  |
|  |  | 5. 具备1x USB 2.0 （Type B） |  |  |
|  |  | 6. 支持HDMI随路音频，支持独立音频传输，支持双向双声道音频 |  |  |
| 13 | HDBaseT双绞线HDMI接收器 | 1. 符合HDMI1.4标准，支持HDCP | 个 | 35 |
|  |  | 2. 具备1xHDMI输出，1xHDBaseT双绞线输入，支持POE+（PD）。 |  |  |
|  |  | 3. 视频分辨率支持4096x2160@30fps |  |  |
|  |  | 4. 具备2x Line in/Mic in输入（支持幻象电源输出），2 x Line out输出（带外置音频） |  |  |
|  |  | 5. 具备2x USB 2.0 （Type A） |  |  |
| 14 | 收发器收纳盒 | 1. 可置于标准机架安装，8个收发器槽位。 | 个 | 11 |
|  |  | 2. 模块化，无线缆，无源背板设计 |  |  |
|  |  | 3. 支持收发器热插拔 |  |  |
|  |  | 4. 多种容量规格可选 |  |  |
|  |  | 5. 完善的系统备份机制，提供链路冗余、电源冗余 |  |  |
|  |  | 6. 具备8个收发器槽位 |  |  |
| 15 | 机柜 | 19寸42U机柜；含PDU、理线架、设备托盘等 | 台 | 2 |
| 16 | 工作站 | CPU配置不低于4核8线程；内存≥8GB DDR4；硬盘≥4TB ；双千兆网卡； | 台 | 3 |
| 3、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1、视频输入:1个1080P的SDI接口、1个标清输入接口和1个SXGA的DVI-I接口； | 台 | 1 |
|  |  | 2、音频输入:2个专用的AMAI接口,1 路 LINE IN（RCA接口）； |  |  |
|  |  | 3、音频输出：1路LINE OUT（RCA接口）； |  |  |
|  |  | 4、视频编码:支持264High-Profile编码； |  |  |
|  |  | 5、视频输出:具备HDMI、VGA、DVI-D三个接口，可选择其中两个接口同时输出，输出达到1080P |  |  |
|  |  | 6、支持对接华平MCU |  |  |
| 2 | 视频会议高清摄像机 | 1、采用1/2.8英寸207万有效像素的高品质HD CMOS成像器件，F1.8大光圈，最高支持1080p60fps； | 台 | 1 |
|  |  | 2、内置12倍光学变焦镜头，具有72.5°无畸变宽视角，3、支持3G-SDI、DVI（HDMI）高清视频输出； |  |  |
|  |  | 3、支持VISCA，PELCO协议； |  |  |
| 3 | 与现有MCU对接 | 与现有视频会议系统MCU、音频、扩声系统对接 | 项 | 1 |
| 4、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥大厅主扩扬声器 | 规格：3.5寸全频无源音柱 频率响应：90Hz-20kHz 标称阻抗 ：8Ω 额定功率（AES）：额定功率600W，峰值功率2400W ； 高音单元：2×0.75喉口，1"音圈钕磁高音； 低音单元：16×3.5"，1" 音圈铁氧体低音； 高音单元：2×0.75喉口，1"音圈钕磁高音； | 只 | 2 |
| 2 | 指挥大厅中置及辅助扬声器 | 频率响应：90Hz-20kHz 标称阻抗 ：8Ω 额定功率（AES）：额定功率320W，峰值功率1280W 高音单元：1×0.75"喉口，1"音圈钕磁高音 低音单元：8×3.5"，1"音圈铁氧体低音 | 只 | 3 |
| 3 | 指挥大厅超低扬声器 | 频率响应：45Hz-250Hz；灵敏度(1W/1m）：98dB； 最大声压级(1m)： 126(连续值）/ 132dB（峰值)； 额定功率(AES)：600W；标称阻抗：8Ω； 驱动单元：1 x 15" 低音； | 只 | 2 |
| 4 | 指挥大厅主扩扬声器功放 | 8 欧姆立体声:2×900W4 欧姆立体):2×1450W8欧姆桥接单声道:2900W频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+1.5/-1.5dB总谐波失真（THD):≤0.5%转换速率: 15V/us 阻尼系数:≥220：1电压放大倍数（0.775V):110信噪比(A计权）:≥100 dB输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms分离度≥65 dB输入共抑制比：60 dB输入连接器：每通道一路平衡XLR输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE SPEAKON | 台 | 1 |
| 5 | 指挥大厅辅助扬声器功放 | 8 欧姆立体声:2×700W 4 欧姆立体):2×1000W 8欧姆桥接单声道:2000W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+1.5/-1.5dB 总谐波失真（THD):≤0.5% 转换速率: 15V/us 阻尼系数:≥200：1 电压放大倍数（0.775V):96 信噪比(A计权）:≥100 dB 输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V 输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms 分离度≥65 dB 输入共抑制比：60 dB 输入连接器：每通道一路平衡XLR | 台 | 1 |
| 6 | 指挥大厅扬声器功放 | 8 欧姆立体声:2×1200W4 欧姆立体):2×1800W8欧姆桥接单声道:3600W频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+1.5/-1.5dB总谐波失真（THD):≤0.5%转换速率: 15V/us 阻尼系数:≥220：1电压放大倍数（0.775V):120信噪比(A计权）:≥100 dB输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms分离度≥65 dB输入共抑制比：60 dB输入连接器：每通道一路平衡XLR | 台 | 1 |
| 7 | 16路模拟调音台 | 16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。8路Mic输入，每路单独控制幻像供电。1-8 通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器。1-6通道内置通道压缩器。 四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。 配外置静噪电源。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字音频矩阵 | 1、最大支持24路音频输入,8路支持48V幻象电源供给/或选择线路输入，24路音频输出 2、最大支持16路网络输入、16路网络输出. 3、4进2出的逻辑开关接口。 4、可编程数字音频处理模块，根据使用功能自定义编程，模块任意拖拽，也可以直接导入预设分频图直接进行系统调试。 5、模块包含：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器、左中右立体声混音器、自动门限混音器、自动增益互补混音器、优先选择混音器、加法器、GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器、AEC回声消除、高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器、噪声门、自动电平控制器、压缩器、限幅器、扩展器、闪避器 6、动态处理器：auto gain control、ANC、Ducker、side chain expander等等 7、多台数字音频处理器可通RJ45网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统, 通过网络实现对设备的监控。 | 台 | 1 |
| 9 | 智慧语音处理器 | 两路话筒输入，独立幻像供电、增益调节、音色优化、动态管理，自动屏蔽环境噪声；两路线路输出：内置音箱处理器功能，含15端参量均衡和压限器；两路线路输入，内置电噪声物理隔离功能；针对话筒内置IRS反馈抑制算法，在反馈前将话筒扩声响度提升6～12dB；环境噪声自动消除：具有ANC自动噪声抑制功能。0～6共7级调整，最高抑制30dB环境噪声； 语音优先功能：针对线路输入端特别设计话筒优先处理功能模块，话筒讲话时，自动降低线路输入音量；降低范围从0dB～75dB可调；网络或串口控制、音量电平调整值可以限制最大最小值范围，避免操作失误；音频工程测试功能：粉红噪声、白噪声、单音频。模拟通道和Dante通道独立可选； 有Dante，Dante卡属选配项，安装了Dante模块的主机可与其它主机或第三方支持Dante协议的设备连接，可接入标准4+4路Dante连接； 带网络远程服务接口，可远程升级固件； | 台 | 1 |
| 10 | 真分集数字无线手持话筒 | 真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，载波频段：UHF 500~950MHz（标准：640-690MHz） 通道数目：200 调制方式：宽带FM；频带宽度：50MHz；频率响应：70Hz-18KHz；射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 接收方式：双调谐器自动选讯；镜象抑制：≥80dB；灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBuV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 综合S/N比：>105dB(A) 综合失真T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：70Hz~18KHz 最大输出电压：平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ. 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制 DC电源供应：12V/850mA 最大发射距离：80米 | 套 | 2 |
| 11 | 天线信号分配系统 | 天线分配器：八进二出 工作频带： 500MHz - 900MHz增益： 6～10dB工作电源：220V AC输出外接电源： DC 12V 1mA | 套 | 1 |
| 12 | 有源天线 | 天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线；工作频带：500MHz - 900MHz；工作电压：8V DC；增益: 6dB（典型）；阻抗： 50Ω；电压驻波比：1.5∶1； 指向性：椭圆形 180°（典型）；指向极性：垂直； 导波器段数：11段；连接端子：TNC母座 | 支 | 2 |
| 5、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线手拉手会议主机 | 多功能讨论主控机;全数字电路开发设计；系统嵌入网页操作界面，无需安装任何软件，即可使用安卓、IPAD、Iphone、赛班等移动设备及笔记本电脑、台式机等进行网页界面控制，方便快捷实用；主机控制采用高感彩色TFT屏显示，电容触摸屏控制，使之操作更加直观和人性化；具有多种通信接口，方便连接中控等各种设备(主机可接收中控码、并向中控发码等)；可通过上位机软件利用电脑232串口、USB接口进行参数调节控制；连接U盘，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件；单台系统主机可连接110个话筒单元，增加信号驱动转换器单台主机可接250个单元，多台主机可再级联，最多可级联15台主机；支持pelco P/D和YAAN、SONY EVI-D70等摄像机协议，并可定制协议；支持6进1出高清扩展器，最大可以连接6个摄像机；可以保存EVI-D70预置位方案，最多可以保存5组，断电后不丢失；上位机软件可以自行输入摄像机协议，方便实用；系统发言模式包括声控、先进先出、主席模式、全开模式等；可以设置话筒定时发言及不发言延时自动关闭，满足多种需要；带有卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口； 话筒单元超强抗手机干扰；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗：1A；灵敏度：-15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB；麦克风数量：110 | 台 | 1 |
| 2 | 会议主席单元 | 多功能讨论主席单元; 系专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。内置扬声器方便小型会议。带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 1 |
| 3 | 会议代表单元 | 带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 17 |
| 4 | 会议延长线 | 8芯会议延长线/25米/条 | 条 | 3 |
| 5 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，无序主、副机控制选择开关，即插即用；联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。前面板拥有电压显示功能；控制协议: RS-232串口协议；工作电压: 110V ～ 240V；输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头；开关间隔时间:1 秒；机箱高度: 2U（88mm）；重量：6kg | 台 | 1 |
| 6 | 钢制设备机柜 | 36U机柜 | 个 | 1 |
| 6、指挥调度座席 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 主承重结构采用3.0mm冷轧钢板，一般受力配件采用2.0mm冷轧钢板 | 延米 | 24 |
|  |  | 主体框架结构为360或520框架。控制台深度范围为1000-1050（mm） |  |  |
|  |  | 内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架 |  |  |
|  |  | 工作台表面到地面距离为：740-755 mm，底部调节脚可微调高度 |  |  |
|  |  | 含配套操作椅：底盘、背连接杆、扶手支撑架、座支撑架全为铝合金 |  |  |
| 2 | PDU电源条 | 6位3孔 | 个 | 30 |
| 3 | 多媒体信息面板 | 强弱电接口配置，满足现场需求 | 套 | 30 |
| （二）决策室（8楼） |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 决策室主扩扬声器 | 频率响应：90Hz-20kHz 标称阻抗 ：8Ω 额定功率（AES）：额定功率320W，峰值功率1280W 高音单元：1×0.75"喉口，1"音圈钕磁高音 低音单元：8×3.5"，1"音圈铁氧体低音 覆盖角度 ：水平110°，垂直60° 最大声压级：121dB （连续值）/127dB （峰值） | 只 | 2 |
| 2 | 决策室主扩扬声器功放 | 8 欧姆立体声:2×700W 4 欧姆立体):2×1000W 8欧姆桥接单声道:2000W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+1.5/-1.5dB 总谐波失真（THD):≤0.5% 转换速率: 15V/us 阻尼系数:≥200：1 电压放大倍数（0.775V):96 信噪比(A计权）:≥100 dB 输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V 输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms 分离度≥65 dB 输入共抑制比：60 dB 输入连接器：每通道一路平衡XLR | 台 | 1 |
| 3 | 决策室鹅颈会议话筒 | 换能方式：电容式;指向性：心型指向;频率响应：50Hz-20KHz;灵敏度：-45dB/±3 dB(1KHz);低频衰减：125Hz 6dB/0CTAVE;输出阻抗:200Ω;最大承受音压:135dB SPL 1KHz At1% T.H.D;信噪比:66dB.1KHz AT 1PA;动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL;参考拾音距离:20-60CM（16mm极头）;供电电源：DC9V/幻象48V;咪杆长度：35CM;咪杆材质：铜杆底座材质：锌合金; 高抗静噪轻触ON/OFF开关;信号传输线：标配80CM | 支 | 2 |
| 4 | 决策室会议延长线 | 8芯会议延长线/15米/条 | 条 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，无序主、副机控制选择开关，即插即用；联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。前面板拥有电压显示功能；控制协议: RS-232串口协议；工作电压: 110V ～ 240V；输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头；开关间隔时间:1 秒； | 台 | 1 |
| 2、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线手拉手会议主机 | 多功能讨论主控机;全数字电路开发设计；系统嵌入网页操作界面，无需安装任何软件，即可使用安卓、IPAD、Iphone、赛班等移动设备及笔记本电脑、台式机等进行网页界面控制，方便快捷实用；主机控制采用高感彩色TFT屏显示，电容触摸屏控制，使之操作更加直观和人性化；具有多种通信接口，方便连接中控等各种设备(主机可接收中控码、并向中控发码等)；可通过上位机软件利用电脑232串口、USB接口进行参数调节控制；连接U盘，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件；单台系统主机可连接110个话筒单元，增加信号驱动转换器单台主机可接250个单元，多台主机可再级联，最多可级联15台主机；支持pelco P/D和YAAN、SONY EVI-D70等摄像机协议，并可定制协议；支持6进1出高清扩展器，最大可以连接6个摄像机；可以保存EVI-D70预置位方案，最多可以保存5组，断电后不丢失；上位机软件可以自行输入摄像机协议，方便实用；系统发言模式包括声控、先进先出、主席模式、全开模式等；可以设置话筒定时发言及不发言延时自动关闭，满足多种需要；带有卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口； 话筒单元超强抗手机干扰；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗：1A；灵敏度：-15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB；麦克风数量：110 | 台 | 1 |
| 2 | 会议主席单元 | 多功能讨论主席单元; 系专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。内置扬声器方便小型会议。带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 1 |
| 3 | 会议代表单元 | 多功能讨论代表单元; 系专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。内置扬声器方便小型会议。带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 13 |
| 4 | 会议延长线 | 8芯会议延长线/25米/条 | 条 | 3 |
| 5 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，无序主、副机控制选择开关，即插即用；联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。前面板拥有电压显示功能；控制协议: RS-232串口协议；工作电压: 110V ～ 240V；输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头；开关间隔时间:1 秒；机箱高度: 2U（88mm）；重量：6kg | 台 | 1 |
| 6 | 钢制设备机柜 | 36U机柜 | 个 | 1 |
| 3、智能中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.网络中控主机，通过网络与管理平台相联，实现全IP化，物联化控制； | 套 | 1 |
|  |  | 2.标准百兆网口1个，接入网络可远程操控，控制周边智能感应器 |  |  |
|  |  | 3.嵌入式B/S架构，通过PC机或移动端进行管理； |  |  |
|  |  | 4.非集中式，可随意增加干节点； |  |  |
|  |  | 5.自由编程，交互数据，万物互联，智能联动； |  |  |
|  |  | 6.标配8个双向传输COM口，随意切换RS232/RS485/RS422传输协议； |  |  |
|  |  | 7.标配5个红外红外IR口，其中4个为红外发射口，另外1个为红外接收口，采用凤凰接线端子； |  |  |
|  |  | 8.标配8个输入/输出I/O接口，采用凤凰接线端子； |  |  |
|  |  | 9.标配8个弱电器接口，采用凤凰接线端子，可与安防、报警联动使用； |  |  |
| 2 | 电源控制器 | 具有手动和中控或电脑软件同时管理功能，内置4个继电器，最大负载能力20A/单路，继电器模块具有常开和常闭接线端。 | 套 | 1 |
| 3 | 调光控制器 | 智能调光设备，支持环境照度预设，集成RS-232通迅方式，网络通迅，集成4路0-10V调光以及一路DMX512调光模块 | 套 | 1 |
| 4 | 移动控制终端 | 1.屏幕尺寸不小于10英寸； | 台 | 1 |
|  |  | 2.屏幕分辨率支持1080P； |  |  |
|  |  | 3.支持Wi-Fi接入，支持扩展RJ45网口； |  |  |
|  |  | 4.含电源适配器、支架； |  |  |
|  |  | 5.含中控软件； |  |  |
| （三）视频会议室（8楼） |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩声扬声器 | 类型 :两分频单驱动4×4寸紧凑扩声音柱 频响:115Hz-20KHz(-10dB) 最大声压级（峰值）: 124dB 功率（节目）: 400W；标称阻抗: 4Ω 标称覆盖角（H×V）: 90°×60° 单元配置:低音4×4寸 高音：1×1" | 只 | 3 |
| 2 | 超低扬声器 | 频率响应：30Hz-100Hz(±3dB)，25-120 Hz(-10dB)； 灵敏度(1W/1m）：94dB； 最大声压级(1m)： 119(连续值）/ 125dB（峰值)； 额定功率(AES)：300W； 标称阻抗：8Ω； 驱动单元：1 x 10" 低音； 连接插座：接线柱； | 只 | 2 |
| 3 | 扬声器功放 | 8 欧姆立体声:2×700W4 欧姆立体):2×1000W8欧姆桥接单声道:2000W频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+1.5/-1.5dB总谐波失真（THD):≤0.5%转换速率: 15V/us 阻尼系数:≥200：1电压放大倍数（0.775V):96信噪比(A计权）:≥100 dB输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms分离度≥65 dB输入共抑制比：60 dB输入连接器：每通道一路平衡XLR | 台 | 3 |
| 4 | 16路模拟调音台 | 16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。8路Mic输入，每路单独控制幻像供电。1-8 通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器。1-6通道内置通道压缩器。 四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。 配外置静噪电源。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频矩阵 | 1、最大支持24路音频输入,8路支持48V幻象电源供给/或选择线路输入，24路音频输出 2、最大支持16路网络输入、16路网络输出. 3、4进2出的逻辑开关接口。 4、可编程数字音频处理模块，根据使用功能自定义编程，模块任意拖拽，也可以直接导入预设分频图直接进行系统调试。 5、模块包含：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器、左中右立体声混音器、自动门限混音器、自动增益互补混音器、优先选择混音器、加法器、GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器、AEC回声消除、高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器、噪声门、自动电平控制器、压缩器、限幅器、扩展器、闪避器 6、动态处理器：auto gain control、ANC、Ducker、side chain expander等等 7、多台数字音频处理器可通RJ45网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统, 通过网络实现对设备的监控。 8、若构建无线局域网，可通过平板对设备进行操作，减少误操作率。 | 台 | 1 |
| 6 | 智慧语音处理器 | 两路话筒输入，独立幻像供电、增益调节、音色优化、动态管理，自动屏蔽环境噪声；两路线路输出：内置音箱处理器功能，含15端参量均衡和压限器；两路线路输入，内置电噪声物理隔离功能；针对话筒内置IRS反馈抑制算法，在反馈前将话筒扩声响度提升6～12dB；环境噪声自动消除：具有ANC自动噪声抑制功能。0～6共7级调整，最高抑制30dB环境噪声； 语音优先功能：针对线路输入端特别设计话筒优先处理功能模块，话筒讲话时，自动降低线路输入音量；降低范围从0dB～75dB可调；网络或串口控制、音量电平调整值可以限制最大最小值范围，避免操作失误；音频工程测试功能：粉红噪声、白噪声、单音频。模拟通道和Dante通道独立可选； 有Dante，Dante卡属选配项，安装了Dante模块的主机可与其它主机或第三方支持Dante协议的设备连接，可接入标准4+4路Dante连接； 带网络远程服务接口，可远程升级固件； | 台 | 1 |
| 7 | 真分集数字无线手持话筒 | 真正分集接收，采用双天线、双接收线路，纯自动选讯(True Diversity)接收方式，载波频段：UHF 500~950MHz（标准：640-690MHz） 通道数目：200 调制方式：宽带FM；频带宽度：50MHz；频率响应：70Hz-18KHz；射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 接收方式：双调谐器自动选讯；镜象抑制：≥80dB；灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBuV时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 综合S/N比：>105dB(A) 综合失真T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：70Hz~18KHz 最大输出电压：平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ. 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制 DC电源供应：12V/850mA 最大发射距离：80米 | 套 | 2 |
| 2、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线手拉手会议主机 | 多功能讨论主控机;全数字电路开发设计；系统嵌入网页操作界面，无需安装任何软件，即可使用安卓、IPAD、Iphone、赛班等移动设备及笔记本电脑、台式机等进行网页界面控制，方便快捷实用；主机控制采用高感彩色TFT屏显示，电容触摸屏控制，使之操作更加直观和人性化；具有多种通信接口，方便连接中控等各种设备(主机可接收中控码、并向中控发码等)；可通过上位机软件利用电脑232串口、USB接口进行参数调节控制；连接U盘，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件；单台系统主机可连接110个话筒单元，增加信号驱动转换器单台主机可接250个单元，多台主机可再级联，最多可级联15台主机；支持pelco P/D和YAAN、SONY EVI-D70等摄像机协议，并可定制协议；支持6进1出高清扩展器，最大可以连接6个摄像机；可以保存EVI-D70预置位方案，最多可以保存5组，断电后不丢失；上位机软件可以自行输入摄像机协议，方便实用；系统发言模式包括声控、先进先出、主席模式、全开模式等；可以设置话筒定时发言及不发言延时自动关闭，满足多种需要；带有卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口； 话筒单元超强抗手机干扰；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗：1A；灵敏度：-15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB；麦克风数量：110 | 台 | 1 |
| 2 | 会议主席单元 | 多功能讨论主席单元; 系专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。内置扬声器方便小型会议。带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 1 |
| 3 | 会议代表单元 | 多功能讨论代表单元; 系专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，最大空间的内腔，保证音质饱满。超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。内置扬声器方便小型会议。带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。 有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存；话筒输入：超心型指向电容麦克风；耳机输出：3.5mm耳机插座1个)；内置喇叭：1W／8欧；随机连接线：8P-T型线(2.1米)；电源：AC 220V/ 50Hz；最大电流消耗： DC 24V；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应： 100Hz-12KHz； 信噪比：70dB | 支 | 13 |
| 4 | 会议延长线 | 8芯会议延长线/15米/条 | 条 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口；最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，无序主、副机控制选择开关，即插即用；联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机；设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。前面板拥有电压显示功能；控制协议: RS-232串口协议；工作电压: 110V ～ 240V；输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座；插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头；开关间隔时间:1 秒；机箱高度: 2U（88mm）；重量：6kg | 台 | 1 |
| 6 | 钢制设备机柜 | 24U机柜 | 个 | 1 |
| 11 | 音频接口盒 | 2位路卡侬+2路立体声 | 个 | 2 |
| 3、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议系统一体机 | 采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、触摸屏，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务 | 套 | 2 |
|  |  | 设备高度集成化，采用全包裹设计，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于86英寸。显示器物理分辨率3840*2160,显示比例16:9 |  |  |
|  |  | 采用国产自主的编解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定。 |  |  |
| 4、智能中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.网络中控主机，通过网络与管理平台相联，实现全IP化，物联化控制； | 套 | 1 |
|  |  | 2.标准百兆网口1个，接入网络可远程操控，控制周边智能感应器 |  |  |
|  |  | 3.嵌入式B/S架构，通过PC机或移动端进行管理； |  |  |
|  |  | 4.非集中式，可随意增加干节点； |  |  |
|  |  | 5.自由编程，交互数据，万物互联，智能联动； |  |  |
|  |  | 6.标配8个双向传输COM口，随意切换RS232/RS485/RS422传输协议； |  |  |
|  |  | 7.标配5个红外红外IR口，其中4个为红外发射口，另外1个为红外接收口，采用凤凰接线端子； |  |  |
|  |  | 8.标配8个输入/输出I/O接口，采用凤凰接线端子； |  |  |
|  |  | 9.标配8个弱电器接口，采用凤凰接线端子，可与安防、报警联动使用； |  |  |
| 2 | 电源控制器 | 具有手动和中控或电脑软件同时管理功能，内置4个继电器，最大负载能力20A/单路，继电器模块具有常开和常闭接线端 | 套 | 1 |
| 3 | 调光控制器 | 智能调光设备，支持环境照度预设，集成RS-232通迅方式，网络通迅，集成4路0-10V调光以及一路DMX512调光模块 | 套 | 1 |
| 4 | 移动控制终端 | 1.屏幕尺寸不小于10英寸； | 台 | 1 |
|  |  | 2.屏幕分辨率支持1080P； |  |  |
|  |  | 3.支持WiFi接入，支持扩展RJ45网口； |  |  |
|  |  | 4.含电源适配器、支架； |  |  |
|  |  | 5.含中控软件； |  |  |
| 二、接处警系统升级改造 |  |  |  |  |
| 7 | 数字集群专用音频交换设备 | 1、数字交换技术，支持模块化插拔配置模式； | 台 | 1 |
|  |  | 2、提供PDT交换中心端的调度接口扩展； |  |  |
|  |  | 3、支持IP链路, IP接口速率10M/100M自适应； |  |  |
|  |  | 4、支持E1链路，输入阻抗：75Ω（非平衡），接口速率：2048Kbps； |  |  |
| 8 | 电话接警专用工作站 | 1、8核8线程/8G内存/256G固态/2G独显 | 套 | 6 |
|  |  | 2、一机三屏，含显示器 |  |  |
|  |  | 3、含专用软件：电话接警坐席软件及软件授权实现119电话接警坐席功能。 |  |  |
| 9 | 信通调度专用工作站 | 1、8核8线程/8G内存/256G固态/2G独显 | 套 | 2 |
|  |  | 2、一机三屏，含显示器 |  |  |
|  |  | 3、含专用信通调度软件：实现对消防支队现有数字集群终端的语音呼叫、强拆强插、终端定位、轨迹回放、远程监听、动态重组等功能 |  |  |
| 10 | 基地台 | 1、支持模拟MPT-1327，数字PDT系统，支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规等模式； 2、频率范围：350MHZ ~ 370MHZ； 3、信道间隔：12.5/25KHz（模拟）、12.5KHz（数字）； 4、工作温度范围：- 30℃ 至 60℃； 5、频率稳定度：±1.5ppm； 6、输出功率：5~25W； | 套 | 2 |

# 详细评审

| 序号 | 评审项目 | 分值 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（40分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标人实力 | 24 |  | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的下列证书进行评审： ①质量管理体系认证证书； ②业务连续性管理体系证书； ③售后服务认证证书； ④信息安全管理体系认证证书； ⑤信息技术服务管理体系认证证书 ⑥信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务）； ⑦信息安全服务资质认证证书（安全运维服务）； ⑧知识产权管理体系认证证书； 每具有上述一项证书得3分，最高得24分。 注：提供有效证书复印件，提供材料范围含其总公司或总公司的分支机构。 |
| 2 | 相关业绩 | 16 |  | 投标人具有信息化系统运营类或数字政府、城市运行中心、应急行业指挥中心运营类或信息化系统建设类项目业绩的，每提供一个合同业绩得2分，本项最高得16分。 注：须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 技术评审（50分） |  |  |  |  |
| 3 | 重要技术参数响应情况 | 20 |  | 用户需求书（带“▲”号）： 考查各供应商重要技术参数响应情况，20条带▲条款，每满足1条，得1分，最高得20分。 注：需提供国家认可的认证机构出具的认证证书或相关承诺函并加盖投标人公章，否则视为不满足。 |
| 4 | 拟投入本项目的人员情况 | 20 |  | （1）投标人拟投入的项目经理（仅一人）具有（本项最高得12分）： ①人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的通信类或电子技术类高级技师证书的，得2分； ②人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的通信类或电子技术类高级或以上工程师证书的，得2分； ③工业和信息化相关部门颁发的数据安全师证书的，得2分； ④工业和信息化相关部门颁发的高级网络与信息安全管理师证书的，得2分； ⑤工业和信息化相关部门颁发的高级大数据分析师证书的，得2分； ⑥工业和信息化相关部门颁发的高级物联网工程师的，得2分。 （2）投标人拟投入本项目的技术负责人（仅一人，项目经理除外）具有（本项最高得3分）： ①工业和信息化相关部门颁发的高级网络与信息安全管理师证书的，得1分； ②中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试专家（CISP-PTS）证书的，得1分； ③工业和信息化相关部门颁发的数据安全师证书的，得1分。 （3）投标人拟投入本项目的技术人员具有： ①人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门颁发的通信类或电子类中级或以上工程师证书的，每提供1个得1分，本小项最高得2分。 ②工业和信息化相关部门颁发的高级网络与信息安全管理师证书的，每提供1个1分，本小项最高得3分。 注：以上人员不重复计分，须提供以上人员证书及开标前3个月（不含开标当月）投标人为其缴纳的社保证明复印件(加盖投标人公章)；如投标人受当地有关政府部门政策文件可享受阶段性免征或可延期缴纳社会养老保险的，投标人可提供开始享受阶段性免征或可延期缴纳社会养老保险时的上三个月的社会养老保险证明，并同时提供当地有关政府部门政策文件的打印件或复印件。 |
| 5 | 对项目的理解和熟悉程度 | 5 |  | 根据投标人对项目现状的理解、运营保障难点分析等方面进行综合评审： ①对本项目理解和熟悉非常全面的得5分； ②对本项目理解和熟悉比较全面的得4分； ③对本项目理解和熟悉一般的得3分； ④对本项目理解和熟悉较差的得1分； ⑤没有提供对应方案的不得分。 |
| 6 | 项目运营保障方案 | 5 |  | 根据投标人提供的运营保障方案的科学性、完整性、对各项保障内容的分析、详细服务说明等方面进行综合评审： ①系统运营保障方案非常科学合理的得5分； ②系统运营保障方案比较科学合理的得4分； ③系统运营保障方案一般的得3分； ④系统运营保障方案较差的1分； ⑤没有提供对应方案的不得分。 |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）供应商根据以上评分要求提供的响应材料因模糊不清导致评审小组无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 （3）若因疫情原因暂缓统一托收或阶段性减免社会保险费而导致无法打印社保缴费证明的需提供书面说明并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |
| 价格评审（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 响应报价 | 10 | 价格分计算方法：满足遴选文件要求且响应报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(响应报价／评审基准价)×价格权值×100 |  |

# 合同文本参考格式

- （本格式编排在遴选文件中，供供应商参考，响应时不需填写）

甲方：

电话：	传真： 	地址：

乙方：

电话： 	传真： 	地址：

根据   项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

- 一、合同金额

合同金额为（大写）： 	元（￥ 	元）人民币，包含员工工资福利，保险费，员工培训费，劳保用品费，交通费，通讯费用，餐费，各项税费等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中已预见和不可预见的费用。

- 二、服务范围

甲方聘请乙方提供消防指挥中心及平台的运营服务，为甲方软硬件系统运营、驻场服务、数据分析服务及智力支持服务等服务，并以甲方要求的形式提供消防信息化规划意见、消防信息化推进建议、项目方案咨询意见等服务。具体服务内容如下：

1. 提供指挥中心平台运营服务：包括指挥运营中心软硬件系统运营服务及指挥运营中心综合保障运营服务。

（1）指挥运营中心软硬件系统运营服务

本项服务内容的运营对象包括但不限于接处警系统、数据管理平台、统一指挥调度系统、融合通信系统、空天地一体化感知服务平台、物联网消防二级平台、雪亮工程消防二级平台、无人机管控调度、可视化营区管理调度系统、六熟悉应用系统、350兆调度系统、火灾分析与研判系统、广东省应急指挥系统、东莞市气象灾害监测预警平台、超高层消防安全管理平台、网络基础设施管理系统等消防支队现有、在建系统平台。服务内容包括现场软硬件系统运营、系统数据分析、现场指挥调度支撑、会议研判支持、值班值守、展示参观接待服务等。支撑东莞消防指挥运营中心创新指挥决策、预测预警、隐患排查、抢险救灾、预防控制、队伍管理等工作，提升消防救援效能，助力支队建成一整套可感知、可防控、敏捷高效的智慧消防救援体系。

①日常系统调度操作支撑

针对消防救援支队日常工作及紧急调度的业务需求，提供对各系统平台的协同调度、操作管理支撑，使消防救援业务能够高效开展，包括但不限于大中小屏的系统调度操作及日常系统功能巡查。

②业务数据统计分析

负责运营消防支队数据管理平台，统筹业务数据的收集汇总、导入、导出和统计分析。通过消防数据管理平台数据，调研本单位数据，进行业务数据分析，为业务决策提供数据支撑，输出分析报告等材料。

③系统平台价值运营

通过各信息化系统的日常使用数据、用户使用反馈等，进行用户行为分析与用户画像，评估各平台应用的运行状态、功能响应等内容，洞察用户行为事件背后特点趋势及异常，输出包括但不限于评估分析报告等，为后续的系统优化迭代更新提供支撑参考。

④系统平台使用赋能及培训

制定培训策略，通过提供持续性、全方位的培训服务，使相关消防支队业务人员了解并掌握当前现有信息化系统的使用原理及相关操作，赋能方式包括集中面授、技术支持、现场辅导等，提升消防支队业务人员的数字素养及数字平台应用技能，此外输出包括但不限于培训计划、使用指导书、培训方案等。

⑤指挥中心硬件设备运营

确保指挥中心硬件设备运行正常，与运维团队紧密配合，确保在平时、战时、培训、重要会议、参观接待等场合，指挥中心各项硬件设备正常运作，硬件清单见附件1。

（2）指挥运营中心综合保障运营服务

以东莞市消防救援支队指挥运营中心为运营对象，提供中心场地运营、指挥调度、会议研判、值班值守等运营服务。

①中心场地运营

大厅场地运营服务主要保障中心日常运作，提供日常运营所需要的场所相关的保障服务，保障市领导经常性会议、重大参观接待等工作，确保重要会议安全、高效地举行，并为展示、参观、会客等提供接待等综合服务。输出包括但不限于日常接待记录、接待月度总结等。

②值班值守

统筹消防救援支队指挥中心值班值守，提供指挥大屏的操作支撑及系统管理，重点保障7*24小时值班值守及指挥调度工作。

2．提供智力支持服务。

在建设单位的领导和组织下开展东莞消防信息化总体规划工作，参考吸收消防指挥运用中心运营工作的一线实践经验，结合前沿技术成果如物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，结合以消防支队业务发展需要及省消防总队、省、市“数字政府”改革建设要求，在充分调研主要业务科室及镇街大队实际需求的基础上，配合信息化部门提出信息化总体规划思路和重点内容的实施步骤，统筹信息化部门完善智慧消防总体框架，合理确定当年的信息化建设目标和重点项目，提出当年信息话建设总体思路、目标、原则和各项目的内容、规模、途径、实施步骤、总体框架、技术路线、关键技术等。具体内容涵盖：

①提出总体规划思路：高标准完成东莞市消防救援支队信息化建设工作。重点在充分利用消防救援支队目前信息化基础、整合数字政府成果资源、深化应用等方面进行探索创新，从指导思想、建设原则、发展目标等方面，提出2023年消防救援信息化发展的总体思路。深刻了解消防各项业务，深度理解数字政府“四根支柱”、“四样法宝”等能力。引领智能接处警、智能指挥系统、消防一张图、智慧消防安全治理应用、六熟悉管理应用的优化迭代，打造新一代消防救援接处警、救援指挥、作战训练、消防安全治理体系，探索在火灾防控、消防警务勤务等过程中的创新应用，构建以前端感知为支撑、以数据分析为过程的新型消防生态。统筹部门领导把控智慧消防大方向，同时确保各个协作部门对智慧消防整体规划进驻与实施步骤充分理解，协同指导，确保智慧消防战略实施落地。

②助力提高消防信息化整体价值：根据东莞市消防救援支队在社会公众服务、社会安全管理、消防监督管理、灭火救援指挥、队伍内部管理等方面的职能要求，深度融合新一代信息化技术，突破传统业务条线垂直运作、单部门循环模式，提出业务系统信息共享、业务协同的整体性解决思路，支撑各个镇街大队实现创新消防救援主题应用“四面开花”。深入研究消防信息化及相关行业需求变化与发展趋势，深入了解东莞数字政府前沿架构与思路，充分思考大队创新消防救援主题应用全面推广价值与可能性，切实提高消防信息化系统整体价值与服务能力。

③信息化规划论证及技术普及支撑：为消防救援信息化建设统筹推进、关键项目建设提供咨询意见，可根据建设单位实际需要，统筹组织规划专家论证工作。此外，就总体规划的思路、主要内容及重点注意事项，向主要包括支队各科室、各镇街大队进行技术普及，包括现场宣贯和讲解，并做好问题答疑和解释工作。

④安全、标准和运行管理体系规划：完善消防救援信息化发展综合保障体系，重点围绕运行管理、标准规范、安全保障、产业生态，精准化制定制度体系，为消防救援服务应用、公共支撑、基础设施的规划、建设、运营、管理全过程保驾护航。

⑤信息化项目管理支撑服务：

a.协助采购方开展信息化项目采购、项目实施和项目验收管理等，形成信息化项目管理服务记录文档。

b.协助开展信息化项目采购。配合编制支队采购文件技术需求文档；配合系统、设备、材料、施工招标，从技术上保障项目制顺利实施。

c.统筹开展信息化项目实施。

d.协助开展信息化项目验收。根据信息化项目文件，结合项目建设实际情况，配合支队完成验收阶段的项目管理和项目验收的评审工作。

e.配合监管系统上线运行后的实施方提供的后续服务，并提出项目优化建议。

⑥指挥系统优化迭代

为东莞市消防救援支队的指挥系统提供优化迭代的智力支持：

a.智能接处警系统，是东莞市消防救援支队灭火救援最核心的中枢系统，包含警情受理、处置、调度、反馈的全流程工作的接处警业务模块；提供智能接警模型、智能调度模型、综合报警定位服务、智能语音服务、多源报警转入服务的智能化后台支撑模块；实现过程信息管理、接处警警情地图服务、警情展示、数据管理的接处警业务信息支撑模块；实现监控总览、服务监控、设备监控的运行监控模块；为智能接处警系统提供外部数据的抽取、汇聚功能的联网汇聚模块。

b.智能指挥系统，包含地图深化应用、周边资源分析、联动支撑、多受灾点管理、图上标绘、执勤点管理、移动作战终端扩展、灾区天气信息、文件套打等智能化支撑模块；包含灾情处置方案智能提醒、智能调派辅助及提醒、响应等级升级智能提醒、处置单位预案智能提醒、智能经典战例推荐、智能知识库检索、智能化AI语音转译、智能语音关键信息提取、智能专业词条库、智能归档等智能化强化模块；包含灾情信息生成、影响范围分析、决策建议、多元化调度、救援成果统计、周边雨水情、多元化调度、救灾动态等满足地震地质、台风洪涝等灾害的智能指挥模块。

c.消防一张图，以数据为基础，以云服务为核心，统一的消防地理信息服务，提供基础地图数据、消防业务数据、GIS动态数据等，提供地图展现、地图应用、地图服务等多种开发接口，为各类消防业务系统提供地理信息服务支撑。

d.统一指挥调度平台，统筹接入应急、公安、城管、交通、卫健、教育、消防等单位相关视频监控和数据资源，是实现全市各委办局横向联动协同，市、镇、村三级纵向指挥调度的平台。

e.基层治理平台，融合了数字政府两年建设成果，打通了包括空天地、雪亮、融合通信等基础平台，接入了12345、智网城管等业务平台，以基层治理为首要目标，围绕“人、地、事、物、组织”等要素展开的感知和应用，为基层治理日常管理和重大决策提供辅助和决策手段。

f.融合通信平台，是应急指挥系统体系中的核心部件，与无线通信系统、公共电话系统、视频监控系统、视频会议系统、地理信息系统等建立对接，用于支撑公众报告应急事件、统一接报、统一指挥、联合行动、紧急求助等场景，解决不同委办人员的音视频回传到指挥中心，实现宽窄带终端的互联互通，帮助跨部门跨层级的协同指挥。当发生灾情时，市消防支队可基于此平台进行视频会商、远程语音调度、跨层级跨部门协同沟通，辅助实现重大灾情的快速决策、及时救援。

g.市物联网二级平台，对设备数据进行汇聚、存储、处理和服务，向上使能各种行业应用，支撑大数据及各种智慧应用，向下兼容各类型、各协议的物联传感设备接入，提供对前端物联传感设备的生命周期管理、状态监控，规则引擎、设备模型定义、设备日志、设备配置、历史数据存储、数据解析的能力。

h.市雪亮工程二级平台，在东莞市雪亮工程视频联网共享服务平台的基础上，以视频联网共享服务平台为核心，将全市重点行业、重点领域和重点公共区域的视频图像资源全覆盖联网，为东莞市消防救援支队提供各类公共视频统一接入共享服务，并对视图资源进行人、车、结构化等通用解析形成全市视频图像共享库，为各部门提供视图结构化支撑服务，进一步提升治安防控和社会治理能力。

i.消防物事码中间件，粤政易、微信双入口，自动识别用户，提供差异化功能。对接省发码平台，构建全省统一物事“身份证”体系；对接消防数据管理平台，沉淀消防数据价值；对接智能接处警，实现 “码上报警”；以物事码为牵引，关联灾情、资源、队伍、路况等信息，联动中队、街道、网格、医疗、交通等力量，构建防火、灭火联动新机制，充分调度救援力量，实现救早灭小。

j.六熟悉管理应用，实现辖区内交通道路、消防水源等信息资源共享，能够保持系统内外数据信息畅通，对辖区内重点单位内容情况进行了解，达到对重点单位进行六熟悉的目的，提升战时的灭火救援能力。

k.防消联勤管理应用，能够满足消防救援站、消防救援大队监督检查工作，对接双随机系统，支持双随机监督检查，救援站防火检查、整改指导与案例宣传三项日常防火核心工作。

l.动火作业报备与监管应用，通过移动化工具实现动火作业的事前警示教育与报备申请、事中执行监管跟踪与公示、事后过程追溯与分析，解决消防及安全监管部门对辖区内动火作业情况掌握不及时、难以监管的问题，防范化解重大安全事故，提升城市安全综合治理能力。

3. 提供驻场服务：驻场服务应符合考核细则要求、信息化规划等智力支持内容，需要符合甲方实际需求，并根据甲方需求变化调整。提供运营服务应遵照甲方相关规定执行。具体服务内容及要求如下：

（1）服务人员能力要求

乙方需指派至少1名运营总负责人、3名运营技术人员作为本项目驻点服务团队成员。运营团队需具备能力包括：大厅综合运营支撑能力；数据分析及数据挖掘能力；消防信息化建设架构规划能力；信息化规划及标准编制能力；系统深度分析、独立解决各软硬件及项目管理问题能力、参观接待及活动主持能力等。运营团队需要具备人社部颁发的高级工程师证书人员3人及中级工程师（或以上）证书人员1人，具体能力要素要求如下：

①大厅综合运营支撑能力：具备应急消防及相关行业大厅综合运营支撑经验，熟悉掌握消防支队各业务系统及消防指挥运营中心硬件操作，团队的技术人员需具备高级网络与信息安全管理师证书和中级（或以上）工程师证书。

②数据分析及数据挖掘能力：熟悉数字政府架构，熟练掌握数据分析及数据挖掘技能，整理编写数据分析报告，及时发现和消防各业务系统，分析其中隐含的变化和问题，为支队领导决策提供数据支撑，获得高级大数据分析师（工业和信息化相关部门颁发）证书。

③系统深度分析、独立解决各软、硬件、网络及项目管理问题能力：其中团队项目经理需具备全面的综合能力，自身具备多种证书，如高级工程师证书（通信类）、高级技师证书、高级网络与信息安全管理师（工业和信息化相关部门颁发）、高级物联网工程师证书（工业和信息化相关部门颁发）、高级云计算技术证书（工业和信息化相关部门颁发），具有多年丰富的项目经验，能统筹整体项目，合理安排相关资源，提供让客户满意的优质服务。团队技术经理具有CISP-PTS证书，对网络安全有较深的认知，从而把关整个项目网络安全问题，承担项目网络安全管理职能。

④具备信息化建设架构规划能力：需具有消防行业及数字政府相关工作经验，熟悉消防支队在用及在建系统，熟悉数字政府架构及建设成果，配合信息化部门提出消防“一网统管”总体规划思路。

⑤参观接待及活动主持能力：可独立承担接待方案编制、系统讲解、活动策划等工作，胜任领导接待、活动主持等工作，为展示、参观、会客等提供接待等综合服务。

总体项目团队成员需要具备以上能力要素，并可按需设置项目经理、信息化系统架构师、技术总监、数据分析师、操作讲解员等角色。

在工作日的工作时间，至少派驻4名人员驻场提供运营服务（工作日的工作时间以采购方上下班时间为准）；其余时间保证1名人员24小时驻点值班。

（2）服务人员管理要求

①服务人员须在合同服务期开始3个工作日内到场。

②乙方需提供相关驻点人员资料给甲方审核，经甲方审核同意后方可入场。合同期内，如驻点人员工作能力无法满足相关岗位要求，甲方有权要求成交人更换人员。

③项目进行期间一般情况不得更换项目组人员，如须调整服务团队成员，乙方须书面向甲方提出申请，说明申请理由，经甲方书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约，甲方有权终止服务合同。如果项目组人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面之一的问题时，甲方有权要求乙方更换项目组人员，并且乙方在收到业主书面通知之日起5个工作日内更换，超过三次，甲方有权解除合同。

④驻场人员伙食自理，甲方提供办公场地、住宿场地，运营团队须服从甲方管理、统一服装和标识、工作统一安排，其人身安全、伙食费、交通费、工资待遇由乙方负责。

⑤如遇重大安保等特殊时期，乙方需提供应急现场保障服务；并根据甲方需求，增派驻点人员以外的技术人员进行现场支持。

（3）服务人员其他要求

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。

- 提供消防信息化规划意见、消防信息化推进建议、项目方案咨询意见等服务，具体以甲方实际要求为准。

- 服务响应要求。乙方应在甲方的监督、指导下展开工作，并承诺在服务期间项目团队成员能够在工作时间2小时内提供现场服务。

- 三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务。

（1）为乙方提供服务必需的资料和相关协助。

（2）对乙方要求的技术配合，应认真负责，认真执行值班制度，在规定时间有响应。

（3）及时组织对乙方服务质量进行验收考核。

（4）及时支付合同费用。

2.乙方的权利和义务。

（1）乙方必须服从甲方的任务分配，不得以任何理由（不可抗力除外）拒绝提供服务，乙方应在甲方要求的时限内完成项目服务内容范围内的具体服务工作。

（2）为使项目按质、按量、按时及有序实施，乙方应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。

（3）乙方须事先全面、彻底地咨询甲方后，负责谨慎地以最正确和最有效的方式提供专业服务，在完成相关项目相关咨询服务内容后，应将项目相关文档、资料汇集成册交付给甲方，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。乙方向甲方提供服务成果的纸质文档至少1套，电子文档1套，具体数量以采购方实际要求为准。

（4）乙方应保证咨询工作符合有关技术标准和规范，满足法律法规要求，满足甲方实际应用需求，同时，过程中应应严谨规范，具有有效的项目质量控制机制、项目沟通协调机制、错误纠正处理机制、资源调配机制等。

（5）不得将本合同项下服务分包或转包。

（6）严格履行保密义务。

- 四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间：自 	年 	月   日至     年 	月   日止。

- 五、验收要求

1、验收依据

依据本服务项目的合同及双方补充协议、备忘录等文件。

2、验收要求

服务期满，乙方准备资料，并向甲方提出验收申请，甲方组织内部评审，评审通过表示验收通过。

3、驻场服务成果

主要交付成果包括：

（1）指挥中心运行报告，驻场周报、月报、季报，接待报告，会议支撑纪要，培训计划、使用指导书、培训方案等。

（2）包括信息化业务需求文档、业务数据统计分析报告、信息化项目管理服务记录、项目方案评审记录、评审纪要等。

4、咨询服务成果

主要交付成果包括：

（1）专家服务成果。消防信息化工作推进建议及汇报文档、项目方案咨询文档、项目方案评审意见等。

（2）规范制度成果。制度及规范类编制成果，包括但不限于以下内容。甲方可根据实际需求要求乙方编制、调整及变更内容，最终交付成果以甲方实际要求为准：

| 序号 | 名称 | 编制要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体框架类 |  |  |
| ▲1 | 消防分级分层指挥调度流程图及工作机制 | 图示各级指挥机构在不同事件等级下的行动步骤、决策要点、协作关系和通信方式；明确各级指挥机构的设置、职能、权限和责任，以及事件等级划分、报告制度、信息共享机制等内容。 |
| ▲2 | 消防支队运营服务体系及工作方案 | 梳理运营流程，制定全面合理的运营制度规范。对运营过程的合规性和时效性进行全程监管，确保运营机制能全面深入落实。 |
| ▲3 | 消防“一网统管”总体规划 | 可依照支队信息化实际需要，规划、管理和系统设计信息化建设总体架构，以总体架构指导信息化建设的方向。 |
| 4 | 消防支队总体信息安全方针 | 制定信息安全方针，为消防支队信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保证支队及指挥中心安全运营。 |
| ▲5 | 消防支队总体移动应用框架及接入标准 | 按消防实际需要，根据省、市数字政府统一部署，编制与省市移动应用框架相兼容且适用于消防支队实际业务需要的应用框架及接入标准。 |
| 6 | 首席数据官制度方案 | 编制首席数据官制度实施方案，加快数据汇聚、完善数据治理、推动数据共享、深化数据应用、强化数据安全，统筹推进消防支队信息化建设。 |
| 二、数据及资源申请规范类 |  |  |
| ▲6 | 消防支队数据共享管理办法 | 依托消防数据管理平台，规范数据资源编目、采集、共享、应用和安全管理，促进效果数据资源深度开发利用。 |
| 三、安全管理及保密管理类 |  |  |
| 7 | 计算机房及服务器安全管理制度 | 运营中心机房安全管理制度的落实和实施，并对制度的执行过程进行监督和检查。 |
| 8 | 网络安全管理制度 | 网络安全管理，包括：网络系统安全管理、账号管理、病毒防治管理、网络事件报告和查处。 |
| 9 | 信息安全事件管理办法 | 包括信息安全事件分类、信息安全事件等级、安全事件处理责任人及职责全事件报告程序等内容。 |
| 10 | 安全事件处置流程 | 包括安全事件响应的概念和基本流程；适用于大部分安全事件的通用处理过程；对病毒和黑客事件进行响应的流程。 |
| ▲11 | 信息系统运行维护管理制度 | 信息系统的运行维护管理，包括：业务系统运维管理、备份和恢复、口令和权限管理、恶意代码防范管理以及系统补丁管理等。 |
| 12 | 信息系统用户管理制度 | 岗位配置原则、人员授权管理、安全培训教育、第三方人员管理等。 |
| 13 | 信息资产和设备管理制度 | 包括：获取、分类、使用和处置以及安全设备的管理。 |
| 14 | 数据存储介质管理制度 | 适用于所有的数据存储介质，包括服务器/台式电脑/笔记本电脑的硬盘、移动硬盘、U盘、碟片等。 |
| 四、指挥运营中心日日常行为规范类 |  |  |
| 15 | 消防支队指挥运营中心接待流程 | 接待流程适用于运营中心接待上级部门及领导参观、消防支队信息化建设成果展示等场景；明确各方责任及接待过程注意事项。 |
| 16 | 消防支队指挥运营中心日常保密行为规范 | 为了确保消防指挥运营中心规范有序运行，保密行为细则，并配合个人保密承诺书共同执行。 |
| 17 | 消防支队指挥运营中心环境管理行为规范 | 为创造良好、舒适的办公、生产、生活条件，树立严谨、协调的工作风貌，为保证拥有一个干净、整洁、舒适的环境，编制此文明卫生标准。 |
| 18 | 消防支队指挥运营中心培训管理制度 | 指导及规范支队及指挥运营中心培训工作。 |
| 19 | 消防支队指挥运营中心会务管理制度 | 指导及规范支队及指挥运营中心会务工作。 |
| 20 | 消防支队指挥运营中心着装制度 | 为塑造消防指挥大厅工作人员良好形象，制订大厅仪容仪表及着装规范。 |
| ▲21 | 消防支队指挥运营中心档案管理制度 | 规范化指挥运营中心档案的接收、整理、编目、保管、统计、鉴定、销毁及提供利用等内容 |
| 五、支队网络信息安全类 |  |  |
| 22 | 消防支队网络安全管理办法 | 加强支队网络安全建设，建立健全网络安全体系，明确网络安全工作职责，提高网络安全保障能力。 |
| 23 | 消防支队指挥运营中心人员安全管理制度 | 规范网络安全相关工作人员的安全管理流程，提高相关人员网络安全意识，切实履行本岗位网络安全职责。 |
| 24 | 消防支队风险管理制度 | 建立规范、有效的风险控制体系，实现对信息系统风险的识别、计量、评价、预警和控制 |
| 25 | 消防支队恶意代码防范制度 | 防止恶意代码对市电子政务外网进行攻击，造成网络瘫痪、业务中断和数据丢失，影响正常业务运行。 |
| ▲26 | 消防支队指挥运营中心设备操作规程 | 范信息化设备操作规程，保障指挥中心机房基础设施设备、主机系统设备、网络系统设备等正常运行。 |
| 27 | 消防支队指挥运营中心信息安全培训管理制度 | 规范信息安全培训工作流程。 |
| 28 | 信息安全服务外包管理制度 | 按支队实际需要编制，规范网络安全服务外包管理工作，确保网络与信息系统安全稳定运行，降低网络安全服务外包引发的风险。 |
| 六、其他类别 |  |  |
| 29 | 消防支队战略资料库管理办法 | 规划编制消防支队战略资料库管理办法，综合管理及规范消防支队各项战略资料类别，使用权限及保密管理方案。 |

5、服务评价结算

甲方于每次支付服务费用前对成交乙方驻场服务做出整体的服务评价，服务分为100分，考核细则如下。

表1项目考核细则

|  | 序号 | 评价类别 | 服务评价内容 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观落实部分 | 1 | 服务时限 | 服务相关文档必须在乙方要求5个工作日内提交给采购单位需求发起人员（复杂需求，涉及多个单位、多系统的提交时间另行协商）。 会议纪要编制应在会后3个工作日内完成。 甲方相关系统服务需求须在1个工作日内完成响应处理。 | 逾期未提交每次扣减0.5分，扣减分 数上限为10分 |
|  | 2 | 服务质量 | 服务期间，由于成交乙方服务质量原因，造成甲方机关处室向信息化管理部门提出投诉。 | 每次扣减1分，扣减分数上限为20分 |
|  | 3 | 服务满意度 | 制作满意度调查问卷并对消防救援支队指挥中心及信息化部门，每三个月不少于30人次进行满意度调查。 | 满意度<80分每次扣0.5分，扣减分数上限为10分 |
|  | ▲4 | 团队出勤 | 服务期间，驻场团队人员无故缺勤。 | 每缺勤1天扣减0.5分，扣减分数上限为10分 |
|  | 5 | 人员变更 | 服务期间，由于成交乙方原因造成服务团队成员调整。（征得采购单位同意除外）。 | 每调整人员1名扣减1分，扣减分数上限为10分 |
| 主观评价部分 | 6 | 团队质量评价 | 对项目日常运营支撑人员素质、日常运营支撑人员专业技能等方面的评价。 | 评分上限为10分 |
|  | 7 | 日常运营支撑质量评价 | 对日常运营支撑质量方面的评价。 | 评分上限为10分 |
|  | 8 | 日常运营支撑效果评价 | 对日常运营团队所提供的支撑的实施效果评价。 | 评分上限为10分 |
|  | ▲9 | 数据分析质量评价 | 对营团队所提供的数据分析结果准确性、数据分析结果可靠性等方面的评价。 | 评分上限为10分 |

根据经扣减后的最终服务分数（F）得出支付系数如下：

表2支付系数

| 序号 | 服务分数（F） | 支付系数（S） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90（含）〜100 | 1 |
| 2 | 80（含）〜90 | 0.95 |
| 3 | 70（含）〜80 | 0.9 |
| 4 | 60（含）〜70 | 0.85 |
| 5 | 60分（不含）以下 | 0.8 |

表3 运营人员考勤签到表（样例）

| 序号 | 人员 | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  | XXXX年X月X日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 | 姓名 | 时间 |
| 上午签到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下午签退 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：以上为考勤表样例，也可通过小程序在线考勤。根据甲方工作时间要求，运营中心工作时间为上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:30。每天早上到达运营中心后请签到，具体到分（如8：15分），每天上午8:35分将会把未到场人员名单通报到运营中心群里，并按周做考勤通报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、付款方式

1.本合同的付款方式为：自服务期开始之日起计算，每三个月结合支付系数，支付不高于合同总金额的25%，如甲方年底封账，费用可提前支付至当年的12月31日。。

2.付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料，甲方根据本合同第五条约定对乙方服务成果进行考核，确定该季度应付服务费用。费用确定后，乙方应向甲方提供等额合格发票，甲方收到发票后15个工作日内支付费用。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料、发票或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

- 七、知识产权归属

乙方为实施项目提供的所有资料及工作成果归甲方所有。乙方不得使用或者授权他人使用本合同项下的成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担侵权责任，并赔偿甲方全部损失。

乙方保证实施项目的知识产权等相关权利均为其所有，否则因侵犯第三人的知识产权或其他相关权利而造成甲方的损失，包括但不限于甲方因此支出的诉讼费、律师费等相关费用和垫付的赔偿费用等任何费用，甲方有权要求乙方全部承担。

- 八、保密

1.乙方应在签订合同后立即签订保密协议，派遣人员应签订保密承诺书，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密和党政机关保密信息应严格保密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2.乙方不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用甲方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露甲方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密和党政机关保密信息。乙方在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或乙方内部与该项目无关的任何人员。

3.乙方对于工作期间知悉甲方的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

- 九、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金，乙方未能按本合同规定的服务响应时间和服务期间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金总额不超过本合同总价5%。

3.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿，具体赔偿或者补偿内容由双方协商确定。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

- 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，违约方需承担守约方因维权而支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、邮寄费、公告费等。

- 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能  给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、其它

1.本合同所有附件、遴选文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法 律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为 本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式    份，，甲方执   份，乙方执     份，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：		                                      乙方（盖章）：

代表：	                                                  代表：

签定地点：

签定日期：

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六篇 响应文件格式

注意事项：

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

2.法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

3.这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

4.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

6.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

7.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

（4）采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

8.按照遴选文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

- （封面格式仅供参考）

- 响应文件封面

- （项目名称） 响应文件封面

（正本/副本）

项目编号：

所投采购包：第 包

（供应商名称） 年 月  日

详细评审索引表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件响应页码 |

响应文件目录

一、响应函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人证明书

五、法定代表人授权书

六、响应保证金

七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

八、资格性审查要求的其他资质证明文件

九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十、供应商业绩情况表

十一、技术要求响应表

十二、商务要求响应表

十三、履约进度计划表

十四、各类证明材料

十五、采购代理服务费支付承诺书

十六、需要采购人提供的附加条件

格式一：

响应函

致：国顺招标有限公司

你方组织的      项目的招标[项目编号为：     ]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的      项目的遴选文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意遴选文件的相关条款，放弃对遴选文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。我方已完全明白遴选文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按遴选文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《开标一览表》。

（二）本响应文件的有效期为响应截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金,则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低响应价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行遴选文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及合同中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址： 	邮政编码：               电 话：

传 真：

代表姓名： 	职 务：

法定代表人（或供应商代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

供应商名称：

项目编号：

| 包号 | 项目名称 | 响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包A |  | 小写： 大写： |  |

供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期： 年   月   日

注明：

1.响应总价栏须用文字和数字两种方式表示的响应总价。

2.开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

格式三：

分项报价表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计 | （大写） （小写） |  |  |  |  |

注：1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价和总计。

2.供应商的报价应包括但不限于上述内容，应列明“用户需求书”所要求提供的所有服务（货物）的价格明细。

供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

格式四：

## 法定代表人证明书

现任我单位 		职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别： 	年龄：

身份证号码：

注册号码：

企业类型：

经营范围：

供应商名称（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期： 年 月 日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式五：

法定代表人授权书

致：国顺招标有限公司

本授权书声明：       是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任    职务，有效证件号码：                    。

现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    项目采购[项目编号为    ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应保证金

致：国顺招标有限公司：

本单位已按         项目   包（项目编号：     ）的遴选文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号：        ,开户银行：             ）。

本单位响应保证金的汇款情况：（详见附件－响应保证金汇款凭证）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是响应时使用的账户名）

账        号：  （必须是响应时使用的账号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

响应保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方响应保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖供应商公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

格式七：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。）

格式八：

资格性审查要求的其他资质证明文件

1、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。(或提供相关承诺函）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。(或提供相关承诺函）

3、履行合同所必须的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况，格式自拟。(或提供相关承诺函）

格式九：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

国顺招标有限公司：

我公司郑重承诺：在参加“（项目名称）” （项目编号:        ）政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

格式十：

供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按遴选文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十一：

技术要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 遴选文件规定的技术要求 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“遴选文件规定的技术要求”项下填写的内容应与遴选文件中用户需求书的 “技术要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对遴选文件提出的技术要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足遴选文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏目按遴选文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十二：

商务要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 遴选文件规定的商务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“遴选文件规定的商务要求”项下填写的内容应与遴选文件中用户需求书的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对遴选文件规定的商务要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足遴选文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏目按遴选文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

- 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1、遴选文件要求提供的其他资料。

- 2、供应商认为需提供的其他资料。

- 格式十五：

采购代理服务费支付承诺书

致：国顺招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的         项目招标中获成交（项目编号：     ），我方保证在收取《成交通知书》时，按遴选文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的响应保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付；以响应担保函（或保险保函）方式提交响应保证金时，同意和要求响应担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国顺招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：

供应商法定地址：

供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

- 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

- 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

- 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

# 第七篇 开标文件格式

- （封面格式仅供参考）

- 开标文件封面

- （项目名称） 开标文件封面

项目编号：

所投采购包：第 包

（供应商名称） 年 月  日

开标文件包括：

- 1、开标一览表

- 2、分项报价表

- 3、法定代表人证明书

- 4、法定代表人授权书

- 5、响应保证金

注：供应商应将开标一览表、分项报价表、法人代表证明书、法定代表人授权书（法人响应无需提交授权书）、响应保证金（加盖公章）和响应保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章）单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。“开标文件”份数及签章等要求与响应文件正本相同（1份）。

若供应商采用担保函形式的，则无需密封在“开标文件”内，供应商需在开标时间截止前将原件提交至采购代理机构。

# 第八篇 其它文件格式（如有需要）

格式一：

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

国顺招标有限公司

我单位已登记并准备参与    项目（项目编号：    ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、 	（事项一）

（1） 	（问题或条款内容）

（2） 	（说明疑问或无法理解原因）

（3） 	（建议）

二、 	（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息质疑供应商：

地址： 	邮编：

联系： 	联系电话：

授权代表： 	联系电话：

地址： 	邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 		包号：

采购人名称： 	遴选文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二：

响应担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）响应，根据本项目遴选文件，供应商参加响应时应向你方交纳响应保证金，且可以响应担保函的形式交纳响应保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下响应保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

2．遴选文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的响应保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付响应保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商响应保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对遴选文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

注：

（1）若供应商不以响应担保函形式提交响应保证金，则无需在响应文件中提供此格式。

（2）若供应商以响应担保函形式提交响应保证金，则应将响应担保函原件交予采购代理机构。

格式三：

履约担保函

编号：

______________________(采购人)：

鉴于你方与________________（以下简称供应商）于_____年_____月_____日签定编号为 的 《_____________政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2.主合同约定的应 当缴纳履约保证金的情形:

(1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物／提供服务／完成工程的；

(2)_______________________________________________________________。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为_______元（大写	__________），币种为__________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货／完工期限届满后______日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物／提供服务／完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的 ，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物＼工程＼服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应离修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

格式四：

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个响应供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个响应供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章） 	   乙公司全称：（盖章）	        ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　       年　　月　　日	　　     年　　月　　日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。