## 1.单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 |  | 基数说明 | 费率(%) | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ |  | 分部分项合计 |  | 105004.48
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF |  | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  | 17844.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  | 安全及文明施工措施费 |  | 6563.39
2.2 | 其他措施费 | QTCSF |  | 其他措施费 |  | 11281.5
3 | 其他项目 | QTXMHJ |  | 其他项目合计 |  | 1834.89
3.1 | 暂列金额 | ZLJE |  | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ |  | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG |  | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF |  | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF |  | 预算包干费 |  | 1834.89
3.6 | 工程优质费 | GCYZF |  | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC |  | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY |  | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY |  | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY |  | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 124684.26
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 | 11221.58
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  | 135905.84
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 15830.54
合 计 | [5 empty] | 135,905.84
编制人： |  |  | 证号： |  | 编制日期：

## 2.分部分项工程计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED 100W 3.灯杆材质、规格:杆高6m 4.附件配置要求:太阳能电池板, 免维护蓄电池(锂电池)、控制器、灯杆基础等 5.具体配置要求详设计图纸要求 |  | 套 | 89 |  | 1129.15 | 100494.35
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 157 |  | 6.01 | 943.57
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 125.67 |  | 20.47 | 2572.46
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 31.33 |  | 31.73 | 994.1
|  | 分部小计 | [6 empty] | 105004.48
本页小计 | [8 empty] | 105004.48
合 计 | [8 empty] | 105004.48
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 3.措施项目报价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费 率（%） | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 6563.39
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 分部分项人工费 |  | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 分部分项人工费 |  | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 6563.39
编制人： |  | 证号： |  | 编制日期：

## 4.措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
2.3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模板 |  | m2 | 170.88 |  | 66.02 | 11281.5
小 计 | [8 empty] | 11281.5
本页小计 | [8 empty] | 11281.5
合 计 | [8 empty] | 11281.5
编制人： |  |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 5.其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额 | 备注
ZLF | 暂列金额 |  | 暂列金额
ZGJ | 暂估价 |  | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
ZGC | 材料暂估价 |  | 暂估价材料合计
ZGGC | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价
LXF | 计日工 |  | 计日工
ZCBFWF | 总承包服务费 |  | 总承包服务费
YSBGF | 预算包干费 |  | 预算包干费 |  |  | 1834.89 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
GCYZF | 工程优质费 |  | 工程优质费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
GSFDC | 概算幅度差 |  | 概算幅度差 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
XCQZFY | 现场签证费用 |  | 现场签证
SPFY | 索赔费用 |  | 索赔
QTFY | 其他费用 |  | 其他费用 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人： |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 6.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 124684.26 | 9 |  | 11221.58
合 计 | [6 empty] | 11221.58
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 7.主要材料设备价格表
主要材料消耗量价格表
工程名称：东莞市道滘镇南丫村育优阁路、万金沙路、正信厂道路太阳能路灯安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税 市场价
1 | 太阳能路灯 | LED 100W，杆高6m | 套 | 89.89 |  | 650.44
2 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 26.14 |  | 436.22